## Távhő Ökocímke Adatlap
Távhő Ökocímke Adatlap
Távhő Ökocímke igénylés azonosító száma | MTÖ-2017-001 |  | Kérjük a szürke mezők kitöltését, az adott mezőhöz tartozó megjegyzés figyelembevételével. |  |  | A világos kék mezőket csak akkor kell módosítania, ha van pontosabb adata.
Távhőszolgáltató neve | XY
Távhőrendszer megnevezése | AB távhőrendszer
S
Hőforrás megnevezése |  | A Fűtőmű | B Fűtőmű | C Fűtőmű | D Fűtőmű | E Fűtőmű | F Fűtőmű | G Fűtőmű | H Fűtőmű | I Fűtőmű | J Fűtőmű | K Fűtőmű | L Fűtőmű | M Fűtőmű | N Fűtőmű
Távhőtermelési technológia sorszáma (i) |  | 9.Kapcsolt energiatermelés kombinált ciklusú erőművi blokkban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Felhasznált primerenergia fajtája |  | Földgáz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Qi (GJ) | 40000 | 40000
ai |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ei |  | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
n | 0.128
avil | 0.011
evil | 2.5
gCO2,i (kg/GJ) |  | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ai*ei*gCO2,i*(1-bres,i) |  | 30.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
gCO2,vil (kg/MWh) | 358.7
T (GJ) | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bi,res |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tres (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bvil,res | 0.0721
Tvil (GJ) | 1100
Tvil,res (GJ) | 79.31
SPF (csak hőszivattyús termelés esetén) | 1
A távhőrendszer primerenergia hatékonysági tényezőjének (e) kiszámítása
A távhőrendszer primerenergia hatékonysági tényezőjének értéke (GJ/GJ)
0.6508
A távhőrendszer primerenergia hatékonysági osztálya
A+
A megújuló energiaforrásokkal termelt távhő (βres) részarányának kiszámítása
A távhőrendszerben megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya
0.00078447
A távhőrendszer megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya szerinti osztályba sorolása
F
A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátásának (gco2) kiszámítása
A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátása (kg/GJ)
35.9977
A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátás szerinti osztályba sorolása
A+
Note on A8: Kérjük, hogy válasszon a listából.
Note on A9: Kérjük, hogy válasszon a listából
Note on A10: az i-edik hőforrásból (technológiából) a hőforrás kerítésénél kiadott távhő mennyisége
Note on A12: 1. táblázat szerint- csak akkor szükséges módosítani, ha ettől pontosabb adat áll Önnek rendelkezésére.
Note on A13: tényleges vagy 0,128
Note on A14: tényleges vagy 2. táblázat szerint
Note on A15: tényleges vagy 2,5
Note on A16: 4. táblázat szerint
Note on A19: Hőtermelésre felhasznált tüzelőhő
Note on A20: 3. táblázat szerint
Note on A21: Felhasznált megújuló tüzelőhő
Note on A22: tényleges vagy a MAVIR által megadott
Note on A23: Villamos energiához felhasznált tüzelőhő
Note on A24: Villamos energiához felhasznált tüzelőhőből megújuló

## 1.táblázat
Távhőtermelő technológia | Távhőtermelő technológia primerenergia-átalakítási tényezője (ei)
- | 0
1.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szénhidrogének (földgáz, tüzelőolaj, fűtőolaj) | 1.12
2.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - biogáz | 1.12
3.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szénféleségek | 1.25
4.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - tüzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 1.1628
5.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - kommunális hulladék | 1.2195
6.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - ipari hulladékhő | 0
7.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szoláris- és geotermikus energia | 1
8.Nukleáris energia | 1
9.Kapcsolt energiatermelés kombinált ciklusú erőművi blokkban | 0.54
10.Kapcsolt energiatermelés hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban | 0.87
11.Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt meghaladó gázmotorral | 0.55
12.Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral | 0.72
13.Kapcsolt energiatermelés hőhasznosító kazánnal ellátott gázturbinás erőműben | 0.82
14.Kapcsolt energiatermelés hőszivattyúval | 0.71429

## 2.táblázat
A hőtermeléshez és primer oldali keringtetéshez felhasznált villamos energia aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avil) a hőtermelő által kiadott hőmennyiség (Q /GJ/év/) függvényében
Q (GJ/év) | avill (GJ/GJ)
Q<100.000 | 0.011
100.000<=Q<500.000 | 0.008
500.000=<Q | 0.006

## 3.táblázat
Egyes primer energiaforrások, valamint a hőszivattyús hőtermelés megújuló részaránya
Primer energiaforrás | Megújuló részarány
bres
Földgáz, fűtő- és tüzelőolajok, szénféleségek, nukleáris energia | 0
Tűzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 1
Biogáz, biometán | 1
Szoláris-, geotermikus-, szél- és vízenergia | 1
Kommunális hulladék | 0.6
Ipari hulladékhő | 1
Hőszivattyú | 1-1/SPF*
*ahol SPF a hőszivattyú átlagos szezonális fűtési tényezője

## 4.táblázat
Primer energiaforrások és a villamosenergia-rendszer fajlagos CO2 kibocsátási tényezői |  | Megújuló részarány
Primer energiaforrás | gCO2 (kg/GJ) | bres
- | 0 | 0
Szén | 94.6 | 0
Lignit | 113.2 | 0
Tűzifa és fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 109.6 | 1
Szoláris-, geotermikus-, szél- és vízenergia | 0 | 1
Nukleárisenergia | 0 | 0
Ipari hulladékhő | 0 | 1
Kommunális hulladék | 90.5 | 0.6
Tüzelőolajok | 74.1 | 0
Fűtőolajok | 77.4 | 0
Földgáz | 56.1 | 0
PB-gáz | 63.1 | 0
Kamragáz | 47.7 | 0
Kohógáz | 242 | 0
Biogáz | 54.9 | 1
Hőszivattyú esetén |  | 1-1/SPF*
gCO2 (kg/MWh)
Villamosenergia-rendszer (Pakssal)* | 358.7 | 0.0721
* Források: Magyar Energetika 2017/1. A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2015. ÉVI ADATAI, MEKH, MAVIR

## 6.táblázat
Osztály | e |  |  | bRes |  |  | gCO2
A+ |  | e< | 0.94 |  | bRes> | 0.293 |  | gCO2< | 40.4
A | 0.94 | ≤e< | 1.03 | 0.293 | ³bRes> | 0.1905 | 40.4 | ≤gCO2< | 47.1
B | 1.03 | ≤e< | 1.11 | 0.1905 | ³bRes> | 0.1465 | 47.1 | ≤gCO2< | 53.9
C | 1.11 | ≤e< | 1.2 | 0.1465 | ³bRes> | 0.1172 | 53.9 | ≤gCO2< | 67.3
D | 1.2 | ≤e< | 1.29 | 0.1172 | ³bRes> | 0.0879 | 67.3 | ≤gCO2< | 77.4
E | 1.29 | ≤e< | 1.37 | 0.0879 | ³bRes> | 0.044 | 77.4 | ≤gCO2< | 87.5
F | 1.37 | ≤e |  | 0.044 | ³bRes |  | 87.5 | ≤gCO2