## Távhő Ökocímke Adatlap
Értékelés
Távhő Ökocímke Adatlap
Távhő Ökocímke igénylés azonosító száma | MTÖ-2022-00x |  | Kérjük a szürke mezők kitöltését, az adott mezőhöz tartozó megjegyzés figyelembevételével. |  |  | A világos kék mezőket csak akkor kell módosítania, ha van pontosabb adata. | [10 empty] | OK | Kérjük a szakértő írjon egy OK-ot abba a mezőbe, amelyikhez tartozó adatot rendben találta.
Távhőszolgáltató neve | XY | [15 empty] | Megj | Kérjük amennyben a szakértő módosítja a távhőszolgáltató által megadott értéket, úgy írja a megfelelő cellába a módosításhoz tartozó megjegyzést.
Távhőrendszer megnevezése | AB hidraulikailag egységes távhőrendszer
Távhőenergia szolgáltatásba bevont lakások (január 1-jei) száma
S
Hőforrás megnevezése |  | A Hőtermelő technológia | B Hőtermelő technológia | C Hőtermelő technológia | D Hőtermelő technológia | E Hőtermelő technológia | F Hőtermelő technológia | G Hőtermelő technológia | H Hőtermelő technológia | I Hőtermelő technológia | J Hőtermelő technológia | K Hőtermelő technológia | L Hőtermelő technológia | N Hőtermelő technológia | M Hőtermelő technológia |  | A Hőtermelő technológia | B Hőtermelő technológia | C Hőtermelő technológia | D Hőtermelő technológia | E Hőtermelő technológia | F Hőtermelő technológia | G Hőtermelő technológia | H Hőtermelő technológia | I Hőtermelő technológia | J Hőtermelő technológia | K Hőtermelő technológia | L Hőtermelő technológia | N Hőtermelő technológia | M Hőtermelő technológia
Távhőtermelési technológia sorszáma (i) |  | 10.Kapcsolt energiatermelés kombinált ciklusú erőművi blokkban | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
Felhasznált primerenergia fajtája |  | Földgáz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
Qi (GJ) | 40000 | 40000 | [14 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
ai |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ei |  | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
n | 0.15 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
avil | 0.011 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
evil | 2.5 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
gCO2,i (kg/GJ) |  | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
ai*ei*gCO2,i*(1-bres,i) |  | 30.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
gCO2,vil (kg/MWh) | 358.7 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
T (GJ) | 21600 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bi,res |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tres (GJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
bvil,res | 0.1 | [15 empty] | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj: | Megj:
Tvil (GJ) | 1100 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Tvil,res (GJ) | 110 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
SPF (csak hőszivattyús termelés esetén) | 1 | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
A távhőrendszer primerenergia hatékonysági tényezőjének (e) kiszámítása | [16 empty] | A ________________Kft. _______________távhőrendszerrel ( _______________ GJ primerenergiafelhasználással) pályázott a Távhő Ökocímkére. A pályázat megfelel a mind a formai mind a tartalmi követelményeknek, a megadott adatokat rendben találtam / a fenn jelölt cellákban talált értékeket módosítottam
Az Értékelő bizottság számára elfogadásra javaslom, az alábbi feltételekkel _________________.
Szakértő
|  | A távhőrendszer primerenergia hatékonysági tényezőjének értéke (GJ/GJ) | [19 empty] | A távhőrendszer primerenergia hatékonysági tényezőjének értéke (GJ/GJ)
|  | 0.66765 | [19 empty] | 0.66765 | OK
|  | A távhőrendszer primerenergia hatékonysági osztálya | [19 empty] | A távhőrendszer primerenergia hatékonysági osztálya
|  | A+ | [19 empty] | A+ | OK
A megújuló energiaforrásokkal termelt távhő (βres) részarányának kiszámítása
|  | A távhőrendszerben megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya | [19 empty] | A távhőrendszerben megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya
|  | 0.001088 | [19 empty] | 0.001088 | OK
|  | A távhőrendszer megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya szerinti osztályba sorolása | [19 empty] | A távhőrendszer megújuló energiaforrásokkal termelt távhő részaránya szerinti osztályba sorolása
|  | F | [19 empty] | F | OK
A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátásának (gco2) kiszámítása
|  | A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátása (kg/GJ) | [19 empty] | A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátása (kg/GJ)
|  | 36.9294 | [19 empty] | 36.9294 | OK
|  | A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátás szerinti osztályba sorolása | [19 empty] | A távhőrendszer fajlagos CO2-kibocsátás szerinti osztályba sorolása
|  | A+ | [19 empty] | A+ | OK
Note on A3: Nagy Edit: MaTáSzSz iroda módosítja majd
Note on A4: Kérjük a pontos nevet adjon meg, ami fel lesz tünteve a Távhő Ökocímkén is
Note on A5: Kérjük a pontos nevet adjon meg, ami fel lesz tünteve a Távhő Ökocímkén is
Note on A9: Kérjük, hogy válasszon a listából.
Note on A10: Kérjük, hogy válasszon a listából
Note on A11: az i-edik hőforrásból (technológiából) a hőforrás kerítésénél kiadott távhő mennyisége (3 tizedes jegy pontossággal adja meg)
Note on C12: Nagy Edit: Négytizedesre kerekített érték
Note on A13: 1. táblázat szerint- csak akkor szükséges módosítani, ha ettől pontosabb adat áll Önnek rendelkezésére. (2 tizedesjegy megadása szükésges)
Note on A14: 3 tizedesjegyre kerekítve vagy 0,15
Note on A15: tényleges 3 tizedesjegyre kerekítve vagy 2. táblázat szerint
Note on A16: tényleges egy tizedesjegyre kerekítve vagy 2,5
Note on A17: 3. táblázat szerint
Note on C18: Nagy Edit: Négytizedesre kerekített érték
Note on A20: Hőtermelésre felhasznált tüzelőhő
Note on A21: 3. táblázat szerint
Note on A22: Felhasznált megújuló tüzelőhő
Note on A23: tényleges érték 4 tizedesjegyre kerekítve vagy a MAVIR által megadott érték
Note on A24: Villamos energiához felhasznált tüzelőhő
Note on A25: Villamos energiához felhasznált tüzelőhőből megújuló
Note on C34: Négy tizedesre kerekített érték
Note on C47: Nagy Edit: Négy tizedesre kerekített érték
Note on C58: Nagy Edit: Négy tizedesre kerekített érték

## 1.táblázat
Távhőtermelő technológia | Távhőtermelő technológia primerenergia-átalakítási tényezője (ei)
- | 0
1.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szénhidrogének (földgáz, tüzelőolaj, fűtőolaj) | 1.12
2.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - biogáz | 1.12
3.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (villamos kazán) - villamos energia | 2.55
4.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szénféleségek | 1.25
5.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - tüzifa, faapríték, fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 1.16
6.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - kommunális hulladék | 1.22
7.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - hulladékhő | 0
8.Kizárólagos (nem kapcsolt) hőtermelés (fűtőmű/kazánház) - szoláris- és geotermikus energia | 1
9.Nukleáris energia | 1
10.Kapcsolt energiatermelés kombinált ciklusú erőművi blokkban | 0.54
11.Kapcsolt energiatermelés hagyományos gőz-körfolyamatú erőművi blokkban | 0.87
12.Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt meghaladó gázmotorral | 0.55
13.Kapcsolt energiatermelés 1.200 kWe villamos egységteljesítményt nem meghaladó gázmotorral | 0.72
14.Kapcsolt energiatermelés hőhasznosító kazánnal ellátott gázturbinás erőműben | 0.82
15.Kapcsolt energiatermelés hőszivattyúval | 0.71429

## 2.táblázat
A hőtermeléshez és primer oldali keringtetéshez felhasznált villamos energia aránya a kiadott hőmennyiségre vetítve (avil) a hőtermelő által kiadott hőmennyiség (Q /GJ/év/) függvényében
Q (GJ/év) | avill (GJ/GJ)
Q<100.000 | 0.011
100.000<=Q<500.000 | 0.008
500.000=<Q | 0.006

## 3.táblázat
Primer energiaforrások és a villamosenergia-rendszer fajlagos CO2 kibocsátási tényezői |  | Megújuló részarány
Primer energiaforrás | gCO2 (kg/GJ) | bres
- | 0 | 0
Szén | 94.6 | 0
Lignit | 113.2 | 0
Tűzifa és fahulladék, biobrikett, egyéb bio tüzelőanyagok | 109.6 | 1
Szoláris-, geotermikus-, szél- és vízenergia | 0 | 1
Nukleárisenergia | 0 | 0
Hulladék hő (ipari, saját, füstgáz, stb) | 0 | 0
Hulladék hő (megújuló alapú termelésből) | 0 | 1
Kommunális hulladék | 90.5 | 0.5
Tüzelőolajok | 74.1 | 0
Fűtőolajok | 77.4 | 0
Földgáz | 56.1 | 0
PB/SNG-gáz | 63.1 | 0
Kamragáz | 47.7 | 0
Kohógáz | 242 | 0
Biogáz | 54.9 | 1
Saját termelésű villamos energia | 99.6389 | 0.1 | Kérjük itt adja meg a másik lapfülön kiszámolt saját rendszerére jellemző adatokat.
Hálózatról vételezett villamos energia | 99.6389 | 0.1
Hőszivattyú esetén |  | 1-1/SPF*
gCO2 (kg/MWh)
Villamosenergia-rendszer (Pakssal)* | 358.7 | 0.1
* Források: Magyar Energetika 2017/1. A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-RENDSZER (VER) 2015. ÉVI ADATAI, MEKH, MAVIR

## e VKk
Kapcsoltan termelt villamos energiával fűtött kazán primerenergia-átalakítási tényezője
e VKk | 1
href | 1
hVK | 1
Note on A4: Nagy Edit: a kapcsolt energiatermelésnek „A Bizottság (EU) 2015/2402 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 12)” szerint meghatározható (az azonos évben gyártott, a termelőegységgel megegyező primer energiafajtából kizárólag villamos energiát előállító termelő egység) referencia-hatásfoka (-).
Note on A5: Nagy Edit: a villamos kazán hatásfoka (-)

## Kapcsolt ei meghatározás
Kapcsoltan termelt hő fajlagos primerenergia-felhasználásának számítással történő meghatározása
ei | 0
si | 0
href,i | 1
hen,i | 0
Gi | 0
Ei | 0
Qi | 0
Note on A4: Nagy Edit: az i-edik technológia fajlagos kapcsolt villamos energia termelési mutatójának értéke (-):
Note on A5: Nagy Edit: a kapcsolt energiatermelésnek „A Bizottság (EU) 2015/2402 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 12)” szerint meghatározható (az azonos évben gyártott, a termelőegységgel megegyező primer energiafajtából kizárólag villamos energiát előállító termelő egység) referencia-hatásfoka (-).
Note on A6: Nagy Edit: az i-edik technológia energetikai hatásfokának értéke (-)
Note on A7: Nagy Edit: az i-edik kapcsolt technológia primer energia (földgáz) felhasználása kapcsolt üzemmódban (MWh).
Note on A8: Nagy Edit: az i-edik technológiával kapcsoltan termelt villamosenergia (MWh).
Note on A9: Nagy Edit: az i-edik technológiával kapcsoltan termelt hőenergia (MWh).

## Saját e vill
Saját termelésű villamos energia felhasználásának figyelembevétele
e vill | 2.5
href | 1
ever | 2.5
p | 0
Note on A4: Nagy Edit: a kapcsolt energiatermelésnek „A Bizottság (EU) 2015/2402 felhatalmazáson alapuló rendelete (2015. október 12)” szerint meghatározható (az azonos évben gyártott, a termelőegységgel megegyező primer energiafajtából kizárólag villamos energiát előállító termelő egység) referencia-hatásfoka (-).
Note on A5: Nagy Edit: a villamosenergia-rendszer primerenergia-átalakítási tényezője = 2,5 (MWh/MWh).
Note on A6: Nagy Edit: az az arányszám, amivel a hőtermelés és -szállítás villamosenergia-igényét a távhőszolgáltató telephelyén lévő kapcsolt hőtermelő(k) villamosenergia-termeléséből fedezik

## Besorolási osztályok
Osztály | e |  |  | bRes |  |  | gCO2
A+ |  | e< | 0.94 |  | bRes> | 0.42 |  | gCO2< | 40.4
A | 0.94 | ≤e< | 1.03 | 0.42 | ³bRes> | 0.273 | 40.4 | ≤gCO2< | 47.1
B | 1.03 | ≤e< | 1.11 | 0.273 | ³bRes> | 0.21 | 47.1 | ≤gCO2< | 53.9
C | 1.11 | ≤e< | 1.2 | 0.21 | ³bRes> | 0.168 | 53.9 | ≤gCO2< | 67.3
D | 1.2 | ≤e< | 1.29 | 0.168 | ³bRes> | 0.126 | 67.3 | ≤gCO2< | 77.4
E | 1.29 | ≤e< | 1.37 | 0.126 | ³bRes> | 0.063 | 77.4 | ≤gCO2< | 87.5
F | 1.37 | ≤e |  | 0.063 | ³bRes |  | 87.5 | ≤gCO2