## TOC
Sorszam | Abra | Table | Adatforras
1. | A TÁVHŐ IPARÁG ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE | GENERAL OVERVIEW OF THE DISTRICT HEATING INDUSTRY
1.1 | A távhő iparág szabályozási kerete | Regulatory framework of the district heating industry | Statikus
1.2 | Jogszabályban meghatározott fogalmak | Definitions defined by legislation | Statikus
1.3 | Egyéb fogalmak meghatározása | Other definitions | Statikus
1.4 | Távhőrendszer egyszerűsített sémája | Model of the district heating system | Statikus
1.5 | Távhőszolgáltatás egyszerűsített modellje | Model of district heat supply | Statikus
1.6 | Hőtermelés energiafolyam ábra - hőmennyiségek | Sankey diagram - Heat generation and quantities | Statikus
1.7 | Hőtermelés - teljesítmények | Heat generation schematic diagram - heat capacities | Statikus
1.8 | Hőszolgáltatás és hőfelhasználás energiafolyam ábra - hőmennyiségek | Sankey diagram - Heat supply and consumption | Statikus
1.9 | A távhőtermelésben és távhőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma | The number of employees in the district heating sector | T205, T505
1.10 | Távhőszolgáltatással ellátott települések | Settlements supplied with district heating | T516a
1.11 | Távhőipari díjfizetők számának alakulása | Changes in the number of district heat fee payers | T570
1.12 | A hazai távhőrendszerek számának változása | Changes in the number of domestic district heating systems | OSAP 2221
2. | TÁVHŐTERMELÉS | DISTRICT HEAT PRODUCTION
2.1 | A távhőtermelői működési engedélyesek létesítményeinek műszaki adatai | Technical data of the facilities of district heat producing licensees | Regiszter
2.2 | Távhőszolgáltatók saját hőtermelésének részesedése a távhőtermelésből | Share of district heat suppliers own production within district heat production | T516a/T216a
2.3 | Hőtermelő technológiák részesedése a távhőtermelésben | Share of heat production technologies in district heat production | T237/T537
2.4 | A távhőtermelők által felhasznált energiahordozó mennyiségek | Energy consumption of district heat producers | T237/T537
2.5 | A távhőtermeléshez felhasznált földgáz átlagköltsége | Average cost of natural gas used for district heat production | T516a/T216a
2.6 | A csak távhőtermelői működési engedéllyel rendelkező társaságok által továbbértékesített vásárolt hő | Heat purchased and resold by companies with only district heat producer license | T216a
2.7 | Geotermikus távhőtermelők rendelkezésre álló hőteljesítőképessége településenként | Available heating capacity of geothermal heat producers by settlement | Regiszter
2.8 | Távhőtermelők rendelkezésre álló hőteljesítőképességének megyénkénti eloszlása | Distribution of available district heating capacity by counties | 2.1 tábla
2.9 | A MaTáSzSz víziója a hazai távhőszektor forrásszerkezetének alakulásáról | MaTáSzSz's vision on the future of Hungarian district heating's energy source structure | MATÁSZSZ
3. | TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS | DISTRICT HEAT SUPPLY
3.1 | Távhőszolgáltatói működési engedélyesek listája | List of district heat supplier licensees | Engedélyek
3.1.1 | Távhőszolgáltás Dél-Alföld régióban | District heating in Dél-Alföld region | Engedélyek
3.1.2 | Távhőszolgáltás Dél-Dunántúl régióban | District heating in Dél-Dunántúl region | Engedélyek
3.1.3 | Távhőszolgáltás Észak-Alföld régióban | District heating in Észak-Alföld region | Engedélyek
3.1.4 | Távhőszolgáltás Észak-Magyarország régióban | District heating in Észak-Magyarország region | Engedélyek
3.1.5 | Távhőszolgáltás Közép-Dunántúl régióban | District heating in Közép-Dunántúl region | Engedélyek
3.1.6 | Távhőszolgáltás Közép-Magyarország régióban | District heating in Közép-Magyarország region | Engedélyek
3.1.7 | Távhőszolgáltás Nyugat-Dunántúl régióban | District heating in Nyugat-Dunántúl region | Engedélyek
3.2 | Távhőszolgáltatók értékesítési méret alapú megoszlása | Distribution of district heat suppliers according to their sales | T516a
3.3 | Az értékesített hő megoszlása a távhőszolgáltatók értékesítési mérete alapján | Distribution of sold heat according to the sale volume of district heat suppliers | T516a
3.4 | Lakosságnak szolgáltatott hő településenként | Household consumption data according to settlements | OSAP 2221
3.5 | Távhőszolgáltatók értékesítési adatai | Sales data of district heat suppliers | T516a, T537b
3.6 | Távhőszolgáltatók által vásárolt hő mennyisége és költsége | Amount and costs of heat purchased by district heat suppliers | T516a
3.7 | Távhőhálózatokra adott és a hálózatokból szolgáltatott hő | Amount of heat output and provided in district heating | T516a
3.8 | Fontosabb infrastrukturális adatok | Main infrastructure data | OSAP 2221
3.9 | Távhő Ökocímke | District Heat Ecolabel | MATÁSZSZ

## 1.1
1.1 A távhő iparág szabályozási kerete ¦ 1.1 Regulatory framework of the district heating industry
Hatályos törvény*: ¦ Applicable legislation*:
2005. évi XVIII. törvény ¦ Act XVIII of 2005 | a távhőszolgáltatásról ¦ on District Heating Services
Kapcsolódó hatályos törvények és rendeletek*: ¦ Related legislation and decrees*:
1990. évi LXXXVII. törvény ¦ Act LXXXVII of 1990 | az árak megállapításáról ¦ on Price Setting
1991. évi XLV. törvény ¦ Act XLV of 1991 | a mérésügyről ¦ on metering
1993. évi XLVIII. törvény ¦ Act XLVIII of 1993 | a bányászatról ¦ on Mining
1995. évi LVII. törvény ¦ Act LVII of 1995 | a vízgazdálkodásról ¦ on Water Management
1997. évi CLV. törvény ¦ Act CLV of 1997 | a fogyasztóvédelemről ¦ on Consumer Protection
2016. évi CL. törvény¦ Act CL of 2016 | az általános közigazgatási rendtartásról ¦ on General Public Administration Procedures
2007. évi LXXXVI. törvény ¦ Act LXXXVI of 2007 | a villamos energiáról ¦ on Electricity
2008. évi XL. törvény ¦ Act XL of 2008 | a földgázellátásról ¦ on Natural Gas Supply
2008. évi LXVII. törvény ¦ Act LXVII of 2008 | a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről ¦ on Enhancing the Competitiveness of District Heating Services
2012. évi CLXVIII. törvény ¦ Act CLXVIII of 2012 | a közművezetékek adójáról ¦ on the tax of utility piping
2012. évi CCXVII. törvény ¦ Act CCXVII of 2012 | az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről ¦ on the participation in the community trade system of greenhouse gases and in the implementation of the effort sharing decision
2013. évi XXII. törvény ¦ Act XXII of 2013 | a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról ¦ on the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority
2015. évi CCXXII. törvény¦ Act CCXXII of 2015 | az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól ¦ on the General rules for electronic administration and trust services
2013. évi LIV. törvény ¦ Act LIV of 2013 | a rezsicsökkentések végrehajtásáról ¦ on the execution of utility price cuts
2015. évi LVII. törvény ¦ Act LVII of 2015 | az energiahatékonyságról ¦ on energy efficiency
2013. évi CLXXXVIII. törvény ¦ Act CLXXXVIII of 2013 | az egységes közszolgáltatói számlaképről ¦ on the standardized form of utility bills
2012. évi CLXVI. törvény¦ Act CLXVI of 2012 | a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről ¦ on the identification, designation and protection of critical infrastructure
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 127/1991 (October 9) | a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act XLV of 1991 on metering
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 157/2005 (August 15) | a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act XVIII of 2005 on district heating services
273/2007. (X.19.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 273/2007 (October 19) | a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act LXXXVI of 2007 on Electricity
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 1176/2008 (June 30) | az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról ¦ on certification of the energy performance of buildings
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 19/2009 (January 30) | a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act XL of 2008 on Natural Gas Supply
324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 324/2013 (August 29) | az egységes elektronikus közműnyilvántartásról ¦ on unified electronic utility registry
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 122/2015 (May 26) | az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act LVII of 2015 on energy efficiency
387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 387/2016 (December 2) | a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről ¦ on the designation of the consumer protection authority
31/2014. (II.12.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 31/2014 (February 12) | az egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól ¦ on the rules of authority procedures for the construction of specific, nonbuilding structures
451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 451/2016 (December 19) | az elektronikus ügyintézés részletszabályairól ¦ on the detailed rules for electronic administration
672/2021. (XII. 2.) Korm. Rendelet ¦ Government Decree no. 672/2021 (December 30) | az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól ¦ about the data change management service detail rule
65/2013. (III.8.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 65/2013 March 8) | a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról ¦ on the implementation of the Act CLXVI of 2012 on the identification, designation and protection of critical infrastructure
374/2020. (VII.30.) Korm. rendelet ¦ Government Decree no. 374/2020 July 30) | az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről ¦ on the identification, designation and protection of critical energy infrastructure
110/2007. (XII. 23.) GKM rendelet ¦ Decree of the Minister of Economy and Transport no. 110/2007 (December 23) | a nagy hatásfokú, hasznos hőenergiával kapcsoltan termelt villamos energia és a hasznos hő mennyisége megállapításának számítási módjáról ¦ on calculating the amount of electricity and useful heat from high efficiency combined heat and power generation
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet ¦ Decree of the Minister of National Development no. 50/2011 (September 30) | a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról ¦ on determining the price of district heat that is sold to district heating suppliers and the charge of district heating supply provided for household consumers and specially treated institutions
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet ¦ Decree of the Minister of National Development no. 51/2011 (September 30) | a távhőszolgáltatási támogatásról ¦ on the district heating subsidy
1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet ¦ Decree no. 1/2014 (March 4) of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority | a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról ¦ on the rate of administration service fees of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority and on the regulations of the collection, management, registry and reimbursement of administration service, supervision and other fees
1/2023. (IV. 5.) MEKH rendelet ¦ Decree no. 1/2023 (April 5) of the Hungarian Energy and Public Utility Regulatory Authority | a villamos energia, földgáz és távhő iparágakra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről ¦ on the the data provision of the electricity, natural gas and district heating industries
* 2023. július 1-i állapot. ¦ As of July 1, 2023

## 1.2
1.2 Jogszabályban meghatározott fogalmak ¦ 1.2 Definitions defined by legislation
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. Törvény 3. §-ban foglaltak alapján: ¦ According to Article 3 of Act XVIII of 2005 on District Heating Services:
Engedélyes ¦ Licensee | A távhőtermelő létesítmény létesítésére, távhőtermelésre, valamint a távhőszolgáltatásra engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet. ¦ A business entity authorised to establish district heat producing facilities, to produce district heat and supply district heat.
Felhasználási hely ¦ Consumption point | A felhasználó tulajdonában lévő, a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező olyan épület, építmény, épületrész, amelynek távhőfogyasztása önállóan mérhető. ¦ A building, construction or part of a building owned by a consumer and subject to a public service contract, whose consumption of district heating can be independently measured.
Felhasználó ¦ Consumer | A távhővel ellátott épületnek, építménynek, a törvényben meghatározott esetben az épületrésznek a távhőszolgáltatóval a távhő mérés szerint történő szolgáltatására vonatkozóan közszolgáltatási szerződéses jogviszonyban álló tulajdonosa, több tulajdonos esetén a tulajdonosok közössége [a társasház, a lakásszövetkezet, a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közös tulajdon esetén a tulajdonostársak]. Abban az esetben, ha a távhőfelhasználás a több személy tulajdonában lévő épület valamennyi épületrészében mérhető, a felhasználó az egyes épületrészek tulajdonosa is lehet. A felhasználó lehet lakossági vagy egyéb felhasználó. ¦ The owner of the building, construction, or in cases stipulated by law, the part of a building supplied with district heating, having a contractual relationship with the district heating supplier with regard to the supply of measured district heat; or in case of more owners, the community of the owners (an apartment house, commonhold, and in case of joint ownership as defined in the Civil Code (hereinafter CC) the co-owners). In case the district heat consumption may be measured in all parts of a building owned by more individuals, the consumer may be the owner of these individual parts of the building. The consumer may be a household consumer or other consumer.
Lakossági felhasználó ¦ Household consumer | A lakóépület és a vegyes célra használt épület tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa, valamint a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító által megvásárolt lakóingatlan bérlője. ¦ Owner or the community of owners of a residential building and of a building used for mixed purposes, or in case the amount of heat is measured per building parts, the owner of these parts; and according to the Act CIII of 2018 on the Protection of the Homes of Natural Persons Defaulting on Their Obligations Stemming from Loan Contracts, the tenants of properties purchased by the Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
Egyéb felhasználó ¦ Other consumer | A "lakossági felhasználó" esetében nem említett épület, építmény tulajdonosa, tulajdonosainak közössége, épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az egyes épületrészek tulajdonosa. ¦ Owners and the community of owners of buildings and constructions not mentioned in the definition of 'household consumers', or in case of heat measured per building parts, the owner of these parts.
Külön kezelt intézmény (KKI) ¦ Public institutions (PI) | Egyéb felhasználók közül a központi költségvetési szerv, a központi költségvetési szerv költségvetési intézménye, a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési intézménye, valamint a normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézmény. ¦ Among other consumers, the central budgetary authority, the budgetary institution of the budgetary authority, the local government, the budgetary institution of the local government and other institutions receiving normative state contribution, performing public functions and not intended for profit and property making.
Díjfizető ¦ Fee payer | Épületrészenkénti díjmegosztás esetén az épületrésznek a közszolgáltatási szerződésben megnevezett tulajdonosa, az e törvényben meghatározott esetekben az épület, építmény vagy az épületrész bérlője, használója. ¦ In case if the fee is split per building sections the owner named in the public service contract, in the cases specified in this Act the tenant or user of the building, structure or building section.
Hőfogadó állomás ¦ Heat transfer station | Egy épület vagy építmény távhőellátása céljából, a hőhordozó közeg fogadására, továbbítására szolgáló technológiai berendezés, ahol a felhasználók részére átadott távhőmennyiség mérése, mennyiségi szabályozása is történhet. ¦ A technological equipment intended for receiving and forwarding a heat transfer medium in order to supply a building or a construction with district heating, where the measurement and the volume control of the amount of district heat transferred to the consumers may also be performed.
Hőközpont ¦ District heating substation | A hőhordozó közeg kiadására, elosztására, fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, illetőleg a távhő átadására szolgáló technológiai berendezés. A hőközpont lehet termelői hőközpont, szolgáltatói hőközpont és felhasználói hőközpont. ¦ A technological equipment intended for the delivery, distribution, reception and transformation of a heat transfer medium, for controlling its volume, and for transferring district heat. A district heating substation may be a production, supplier and consumer substation.
Termelői hőközpont ¦ Producer substation | A távhő termelőjénél távhőellátás céljából a hőhordozó közeg kiadására, továbbítására, elosztására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, esetenként mérésére szolgáló technológiai berendezés. ¦ A technological equipment intended for the delivery, distribution, reception and transformation of a heat transfer medium and for controlling, and in some cases measuring its volume in order to supply district heat as the district heating producer.
Szolgáltatói hőközpont ¦ Supplier substation | Több épület vagy építmény távhővezeték-hálózat útján történő hőellátása céljából, az ellátandó épületeken vagy építményeken kívül, vagy azok egyikében elhelyezett, a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, elosztására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. ¦ A technological equipment intended for the reception, transformation of a heat transfer medium and for controlling, distributing and measuring its volumes in order to supply multiple buildings or constructions with district heat through a district heating network. The equipment may be placed in one of the supplied buildings or outside them.
Felhasználói hőközpont ¦ Consumer substation | Egy épület vagy építmény hőellátása céljából a hőhordozó közeg fogadására, átalakítására, mennyiségének szabályozására, mérésére szolgáló technológiai berendezés. ¦ A technological equipment intended for the reception, transformation of a heat transfer medium and for controlling and measuring its volume, in order to supply a building or a construction with heat.
Megújuló energiaforrás ¦ Renewable energy source | A nem fosszilis megújuló energiaforrások (szél-, nap-, víz- és geotermikus energia, biomassza, hulladék-lerakóhelyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok, biogázok energiája).¦ Non-fossil renewable energy sources (wind, solar and geothermal energy, biomass, gases generated at landfills and waste water treatment plants, the energy of biogases).
Távhő ¦ District heat | Az a hőenergia, amelyet a távhőtermelő létesítményből hőhordozó közeg (gőz, melegített víz) alkalmazásával, távhővezeték-hálózaton keresztül, üzletszerű tevékenység keretében a felhasználási helyre eljuttatnak. ¦ The thermal energy that is delivered through a district heating network from a district heat producing facility to the consumption point as a commercial activity, by using a heat transfer medium (steam or hot water).
Távhőszolgáltatás ¦ District heating | Az a közszolgáltatás, amely a felhasználónak a távhőtermelő létesítményből távhővezeték-hálózaton keresztül, az engedélyes által végzett, üzletszerű tevékenység keretében történő hőellátásával fűtési, illetve egyéb hőhasznosítási célú energiaellátásával valósul meg. ¦ A commercial public service provided by the licensee, which supplies consumers with energy intended for heating or other heat utilisation. The service is provided from a district heat producing facility through a district heating pipeline network.
Távhőszolgáltató ¦ District heat supplier | Az a gazdálkodó szervezet, amely meghatározott településen vagy a település meghatározott részén a távhő üzletszerű szolgáltatására engedélyt kapott. ¦ A business entity authorised to supply district heat in the form of a commercial activity in a given settlement or in a given part of the settlement.
Távhőtermelő ¦ District heat producer | Az a gazdálkodó szervezet, amely távhő termelésére engedélyt kapott. ¦ A business entity authorised to produce district heat.
Távhőtermelő létesítmény ¦ District heat producing facility | Az erőmű távhőszolgáltatási célra hőt termelő létesítménye, távhőt előállító fűtőmű, kazántelep, kazán, hulladékégető mű, geotermikus energiát távhőszolgáltatás céljára kitermelő vagy más megújuló energiát (pl. biokazán, hőszivattyú, napkollektor) és hulladékhőt hasznosító távhőtermelő berendezés. ¦ The heat producing facility of a power plant which produces heat for the purpose of district heat supply, a district heating plant, heat-only boiler station, boiler, waste incineration plant and district heat producing equipment extraction geothermal energy or an equipment utilising renewable energy (biomass boiler, heat pump, solar thermal collector) and waste heat.
Távhővezeték-hálózat ¦ District heating pipeline network | Az a csővezetékrendszer - a hozzá tartozó műtárgyakkal, hálózati szerelvényekkel, kapcsolódó automatikákkal, műszerekkel, elektromos berendezésekkel együtt -, amely a távhőnek (hőhordozó közegnek) a távhőtermelő létesítménytől a csatlakozási pontig történő szállítására szolgál. A távhővezeték-hálózat részei: a gerincvezeték, az elosztóvezeték, a bekötővezeték, valamint a szolgáltatói hőközpontból kiinduló és az átalakított hővel ellátott épület vagy építmény hőfogadó állomása főelzáró szerelvényéig, ennek hiányában a felhasználási helyet magában foglaló ingatlan telekhatáráig terjedő vezeték. ¦ The pipeline system, including all related engineering structures, network fittings, automation, instruments and electronic devices, which is intended to transfer district heat (the heat transfer medium) from the district heat producing facility to the connection point. Parts of the district heating pipeline network: transmission pipeline, distribution pipeline, connection pipeline and the pipeline between the supplier substation and the main shut-off valve of the heat transfer station of the building or construction supplied with the transformed heat; or in it's absence, between the supplier substation and the property line where the consumption point is located.
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet 17/A. §-ban foglaltak szerint: ¦ In accordance with those stipulated in Article 17/A of Government Decree no. 157/2005 (15 August) on the on the implementation of Act XVIII of 2005 on district heating services:
Használati melegvíz (HMV) ¦ Domestic hot water (DHW) | távhővel felmelegített közműves ivóvíz ¦ municipal water, heated by district heating.
Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a szerint: ¦ According to the Article 2 of Government Decree no. 324/2013 (29 August) on unified electronic utility registry:
E-közmű ¦ E-utility | Olyan egységes, elektronikus közműnyilvántartó rendszer, amely internetes felületén a közművezeték-üzemeltetők nyilvántartásaiban található adatokat megjelenítve biztosítja a közművezetékek adataihoz való hozzáférést a felhasználók számára, illetve támogatja az egykapus elektronikus közműegyeztetési folyamatot ¦ Such unified electronic public utility records, like ensure access to data of the utility lines of public utilities for the consumers via Internet by display data from the registrys of public utility operators, and support one-stop access the utility consultation.
Közművezeték ¦ Utility line | Gazdálkodási tevékenységet folytató szervezet által üzemeltetett, közterületen, térszín felett, térszínen vagy térszín alatt elhelyezett vezetékrendszer és az ÁSZF-ben meghatározott kapcsolódó építmények. ¦ Public utility lines on public area and on the surface, above the surface or under the surface and connected buildups according to GTC, that maintains by business oganization.
A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. Törvény¦ According to the Article 1 of Act CLXVI of 2012 on the identification, designation and protection of crucial infrastructure:
Létfontosságú rendszerelem ¦ Critical infrastructure unit | Az 1. mellékletben meghatározott ágazatok valamelyikébe tartozó szolgáltatás, eszköz, létesítmény vagy rendszer olyan rendszereleme, továbbá azok által nyújtott szolgáltatások, amelyek elengedhetetlenek a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához - így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez, - és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna ¦ Such unit of service, or such unit of equipment, facilities and systems or service covered by these things in one of sector according to the 1st annex of the Act, that are essential for caring the social tasks, particularly for the Healthcare, safety of the assets and health of people, provide an economic and social public services, home-defence, and that’s malfunction generates significant consequence because of the lack of continuous care of tasks
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. Törvény¦ According to Act LVII of 2015 on energy efficiency:
Hatékony távfűtés ¦ Efficient district heating | Olyan távfűtési rendszer, amely legalább 50%-ban megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 75%-ban kapcsolt energiatermelésből származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák és hők kombinációjának felhasználásával működik. ¦ A district heating system based on at least 50% renewable energy, 50% waste heat 75% from CHP or 50% of the combination of such sources.

## 1.3
1.3 Egyéb fogalmak meghatározása ¦ 1.3 Other definitions
Fogalom ¦ Term | Magyarázat ¦ Explanation | Előfordulás ¦ Subject index
Technológia távhőszolgáltatási célú névleges hőteljesítménye ¦ Nominal district heating capacity of technology | Az adott technológia által tartósan kiadható hőteljesítmény a távhő rendszer névleges paramétereinek fennállása esetén. ¦ The intended full-load sustained output of a certain production technology with regard to the nominal parameters of district heating system. | 2.1
Közvetlen (melegvíz/forróvíz/gőz) hőtermelési technológia ¦ Direct (warm water/hot water/steam) heat technology | Kizárólag távhőszolgáltatási célú hő előállítására alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology intended solely for district heat supply. | 2.2, 2.3
Gázmotoros technológia ¦ Gas engine technology | Gázmotoros gépcsoport(ok)ból álló, kapcsolt villamos- és távhőszolgáltatási célú hőellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the cogeneration of electricity, and heat used in district heat supply, consisting of gas engine generator set(s). | 2.1, 2.3
Ellennyomású gőzturbinás technológia ¦ Back-pressure steam turbine technology | Ellennyomású gőzturbinás, illetve fűtőturbinás gépcsoport(ok)ból, valamint az azokat tápláló kazán(ok)ból álló, kapcsolt távhőszolgáltatási célú hő- és villamosenergia-ellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the supply of cogenerated electricity, and heat with the intention of district heating supply, consisting of boiler(s) and back-pressure steam turbine and combustion turbine generator set(s). | 2.1
Elvételes-kondenzációs gőzturbinás technológia ¦ Extraction condensing steam turbine technology | Kondenzációs elvételes gőzturbinás gépcsoport(ok)ból, valamint az azokat tápláló kazán(ok)ból álló, kapcsolt villamos- és távhőszolgáltatási célú hőellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the cogeneration of electricity, and heat supply with the intention of district heating supply, consisting of boiler(s) and extraction condensing steam turbine generator set(s). | 2.1
Hőszolgáltató gázturbinás technológia ¦ Heat supplier gas turbine technology | Gázturbinás gépcsoport(ok)ból és hőhasznosító kazán(ok)ból álló, kapcsolt távhőszolgáltatási célú hő- és villamosenergia-ellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the cogeneration of electricity, and heat intended for district heating, consisting of gas turbine generator set(s) and heat recovery steam generator(s). | 2.1
Hőszolgáltató kombinált ciklusú technológia ¦ Heat supplier combined cycle technology | Gáz- és ellennyomású gőzturbinás, illetve fűtőturbinás gépcsoportokból és hőhasznosító kazán(ok)ból álló, kapcsolt távhőszolgáltatási célú hő- és villamosenergia-ellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the cogeneration of electricity, and heat intended for district heating, consisting of gas turbine generator set(s), heat recovery steam generator(s) and back-pressure steam turbine generator set(s). | 2.1
Kombinált ciklusú technológia hőszolgáltatással ¦ Combined cycle technology with heat supply | Gáz- és elvételes-kondenzációs gőzturbinás gépcsoportokból és hőhasznosító kazán(ok)ból álló, kapcsolt távhőszolgáltatási célú hő- és villamosenergia-ellátásra alkalmas termelési technológia. ¦ Production technology suitable for the cogeneration of electricity, and heat intended for district heating, consisting of gas turbine generator set(s), heat recovery steam generator(s) and extraction-condensing steam turbine generator set(s). | 2.1
Névleges bemenő hőteljesítmény ¦ Rated thermal input | Az adott tüzelőberendezés működését engedélyező hatósági engedélyben rögzített névleges teljesítményén való üzemeltetéséhez szükséges, a tüzelőberendezésbe egységnyi idő alatt bevitt tüzelőanyag hőteljesítménye, kWth-ban, illetve MWth-ban kifejezve. ¦ Thermal capacity of combusted fuel per unit of time in the combustion unit operated on nominal load, expressed in kWth or MWth. | 1.7
Kazán névleges hőteljesítmény ¦ Nominal boiler capacity | A hőtermelő berendezés (kazán) tervezési üzemállapotához (névleges paramétereihez) tartozó hőteljesítmény. ¦ The calculated (based on nominal conditions) sustained output rate of the equipment. | 1.7
Kazán rendelkezésre álló hőteljesítmény ¦ Available boiler capacity | A hőtermelő berendezés (kazán) legnagyobb tartósan igénybe vehető hőteljesítménye. ¦ The full-load sustained output rate of the equipment. | 1.7
Beépített hőteljesítmény ¦ Installed thermal capacity | Az a legnagyobb hőteljesítmény, amely a hőtermelő berendezésekből — azok névleges hőteljesítményével — közvetlenül és kapcsoltan egyidejűleg a termelői hőközponti berendezések névleges teljesítményének figyelembevételével, hőönfogyasztás és veszteség nélkül a méretezési jellemzőkkel kiadható lenne. ¦ The maximum thermal output rate of the plant determined by the nominal thermal capacity of equipments without heat consumption and losses. | 1.7
Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség¦ Available heating capacity | A névleges üzemállapotban a telephelyről, a hőcsatlakozási pontokon kiadható egyidejű hőteljesítmény, a villamosenergia termelését és a hőtermelő berendezések egyidejű működésének korlátait is figyelembe véve. ¦ The output heating capacity (MWth) at heat connection points under nominal operating conditions, taking into account the limits of simultaneous operation of electricity and heat generating units. | 2.1, 2.7, 2.8
Telephelyi hőönfogyasztás ¦ Heat consumption of sites | A létesítmény kiszolgáló berendezéseinek, műhely- és irodaépületeinek hőfogyasztása. ¦ Heat consumption of the auxiliary equipments, workshops and office buildings. | 1.6
Kiadott víz/gőzhő ¦ Output heat (water/steam) | A hőtermelő létesítményből a távhővezeték(ek)be, illetve (ipari) gőzellátó vezeték(ek)be táplált hő. ¦ Heat for use in district heating applications (heated water) or industrial processes (steam) transferred in the pipeline by heat-only boiler stations or power plants. | 1.6, 1.8, 3.7
Szolgáltatott (fizikailag átadott) hő ¦ Provided heat | A felhasználók részére technológiai, fűtési, illetve használati melegvíz-készítési célra az átadási ponton mért, fizilailag átadott hő. ¦ Technological, heating and domestic hot water purposes heat passed to the consumers at measuring point. | 1.8, 3.7
Értékesített (számlázott) hő ¦ Sold heat | A tárgyidőszakra vonatkozóan kiszámlázott, valamint a tárgyidőszakban elszámolt hőmennyiségek összege. ¦ Sum of invoiced and accounted heat in the given period. | 3.3, 3.5

## 1.4
1.4 Távhőrendszer egyszerűsített sémája ¦ 1.4 Model of the district heating system

## 1.5
1.5 Távhőszolgáltatás egyszerűsített modellje ¦ 1.5 Model of district heat supply

## 1.6
1.6 Hőtermelés energiafolyam ábra - hőmennyiségek ¦ 1.6 Sankey diagram - Heat generation and quantities

## 1.7
1.7 Hőtermelés - teljesítmények ¦ 1.7 Heat generation schematic diagram - heat capacities

## 1.8
1.8 Hőszolgáltatás és hőfelhasználás energiafolyam ábra - hőmennyiségek ¦ 1.8 Sankey diagram - Heat supply and consumption

## 1.9
1.9 A távhőtermelésben és távhőszolgáltatásban foglalkoztatottak száma ¦ 1.9 The number of employees in the district heating sector
Foglalkoztatottak száma* ¦ Number of employees* | Távhőtermelők ¦ District heat producers | Távhőszolgáltatók ¦ District heat suppliers
2013 | 2467.49 | 2658.91
2014 | 2256.79 | 2843.41
2015 | 2333.3 | 2850.63
2016 | 2186.8 | 2896.02
2017 | 2179.676 | 2941.89
2018 | 2028.23 | 2884.43
2019 | 1919.91 | 2810.16
2020 | 2005.64 | 2866.35
2021 | 1945.21 | 3012.41
2022 | 1832 | 2648.69
2023 | 1815.99 | 2715.5
*Engedélyes tevékenységben ¦ Engaged in licensee activity

## 1.10
1.10 Távhőszolgáltatás Magyarországon ¦ 1.10 District heating service in Hungary
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés ¦ Own production
Ajka | 100-500 TJ | Van
Algyő | <100 TJ | Van
Almásfüzitő | <100 TJ | Van
Baj | <100 TJ | Van
Baja | <100 TJ | Van
Balatonfüred | <100 TJ | Van
Berettyóújfalu | <100 TJ | Van
Bokod | <100 TJ | Van
Bonyhád | <100 TJ | Van
Budaörs | <100 TJ | Van
Budapest | >1000 TJ | Van
Cegléd | <100 TJ | Van
Celldömölk | <100 TJ | Van
Cserkeszőlő | <100 TJ | Van
Csongrád | <100 TJ | Van
Csorna | <100 TJ | Van
Debrecen | >1000 TJ | Nincs
Dombóvár | <100 TJ | Van
Dorog | <100 TJ | Nincs
Dunakeszi | <100 TJ | Van
Dunaújváros | 501-1000 TJ | Van
Eger | 100-500 TJ | Van
Érd | <100 TJ | Van
Esztergom | 100-500 TJ | Nincs
Gödöllő | <100 TJ | Van
Gyöngyös | <100 TJ | Van
Győr | 501-1000 TJ | Van
Hajdúböszörmény | <100 TJ | Van
Hajdúnánás | <100 TJ | Van
Hajdúszoboszló | <100 TJ | Van
Hódmezővásárhely | 100-500 TJ | Van
Kaposvár | 100-500 TJ | Van
Kapuvár | <100 TJ | Van
Kazincbarcika | 100-500 TJ | Nincs
Kecskemét | 100-500 TJ | Van
Keszthely | <100 TJ | Van
Kiskunfélegyháza | <100 TJ | Van
Kiskunhalas | <100 TJ | Nincs
Kisvárda | <100 TJ | Van
Komárom | <100 TJ | Van
Komló | 100-500 TJ | Van
Körmend | <100 TJ | Van
Kőszeg | <100 TJ | Van
Makó | <100 TJ | Van
Mátészalka | <100 TJ | Van
Miskolc | >1000 TJ | Van
Mohács | <100 TJ | Van
Mór | <100 TJ | Van
Mosonmagyaróvár | 100-500 TJ | Van
Nagyatád | <100 TJ | Van
Nagykőrös | <100 TJ | Van
Nyergesújfalu | <100 TJ | Van
Nyírbátor | <100 TJ | Van
Nyíregyháza | 501-1000 TJ | Van
Oroszlány | 100-500 TJ | Van
Ózd | 100-500 TJ | Van
Paks | 100-500 TJ | Nincs
Pécs | >1000 TJ | Van
Pétfürdő | <100 TJ | Nincs
Pornóapáti | <100 TJ | Van
Putnok | <100 TJ | Van
Püspökladány | <100 TJ | Van
Salgótarján | 100-500 TJ | Van
Sárbogárd | <100 TJ | Van
Sárospatak | <100 TJ | Van
Sárvár | <100 TJ | Van
Sátoraljaújhely | <100 TJ | Van
Siklós | <100 TJ | Van
Siófok | <100 TJ | Nincs
Sopron | 100-500 TJ | Nincs
Szarvas | <100 TJ | Van
Százhalombatta | 100-500 TJ | Nincs
Szeged | 501-1000 TJ | Van
Székesfehérvár | 501-1000 TJ | Van
Szekszárd | 100-500 TJ | Van
Szentendre | <100 TJ | Van
Szentes | <100 TJ | Van
Szentgotthárd | <100 TJ | Van
Szentlőrinc | <100 TJ | Nincs
Szigetszentmiklós | <100 TJ | Van
Szigetvár | <100 TJ | Van
Szolnok | 100-500 TJ | Van
Szombathely | 100-500 TJ | Van
Tapolca | <100 TJ | Van
Tata | <100 TJ | Van
Tatabánya | 501-1000 TJ | Nincs
Tiszaújváros | 100-500 TJ | Nincs
Vác | <100 TJ | Van
Várpalota | <100 TJ | Van
Vasvár | <100 TJ | Van
Veszprém | 100-500 TJ | Van
Záhony | <100 TJ | Van
Zirc | <100 TJ | Van
*Távhő Termelők, és szolgáltatók által biztosított települések listálya 2023. évi értékesített mennyiség alapján (Lakosság; Külön kezelt intézmények; Egyéb). ¦ List of settlements by district heating producers and service providers based on the quantity sold in 2023 (Residential; separately managed institutions; other)

## 1.11
1.11 Távhőipari díjfizetők számának alakulása ¦ 1.11 Changes in the number of district heat fee payers
Év ¦ Year | Összes díjfizetők száma ¦ Number of total fee payers | Lakossági díjfizetők száma ¦ Number of household fee payers | Egyéb díjfizetők száma ¦ Number of other fee payers
2013 | 675213 | 654953 | 20260
2014 | 676163 | 656161 | 20002
2015 | 676830 | 656956 | 19874
2016 | 677534 | 657499 | 20035
2017 | 678050 | 658073 | 19977
2018 | 679187 | 659420 | 19767
2019 | 680372 | 660608 | 19764
2020 | 682015 | 662897 | 19118
2021 | 683818 | 664605 | 19213
2022 | 687844 | 674495 | 13349
2023 | 687663 | 675939 | 11724

## 1.12
1.12 A hazai távhőrendszerek számának változása ¦ 1.12 Changes in the number of domestic district heating systems

## 2.1A
2.1 A távhőtermelői működési engedélyesek létesítményeinek műszaki adatai ¦ 2.1 Technical data of the facilities of district heat producing licensees
Távhőtermelői működési engedélyes ¦ District heat producer licensee | Település ¦ Settlement | Energiahordozók ¦ Fuels | Termelési technológiák ¦ Production technologies | Beépített hőteljesítőképesség [MW] ¦ Installed thermal capacity [MW] | Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség [MW] ¦ Available thermal capacity [MW]
"ARIES" Nonprofit Kft. | Szigetszentmiklós | Földgáz | K | 12.14 | 12.14
"FÜTŐMÜ" Kft. | Bonyhád | Földgáz | K, NapK | 6.36 | 6.36
"SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | Szarvas | Termálvíz | Geo | 2.945 | 2.945
"VKSZ" Zrt. | Veszprém | Földgáz, SNG | K | 53.2 | 53.2
ALFA-NOVA Bioenergia Kft. | Szolnok | Biomassza | K | 3.3 | 3.3
ALFEN Kft. | Almásfüzitő | Földgáz, Biomassza, Fűtőolaj | K | 19.3 | 19.3
Alpiq Csepel Kft. | Budapest | Földgáz, Tüzelőolaj, Villamos energia | K, KC, EFvK | 143 | 143
ALTEO-Therm Kft. | Tiszaújváros | Földgáz, Villamos energia | K, GázM, EFvK | 51.772 | 51.772
ALTEO-Therm Kft. | Budapest | Földgáz | GázM | 16.5 | 16.5
ALTEO-Therm Kft. | Kazincbarcika | Földgáz, Villamos energia | K, GázM, EFvK | 60.336 | 60.336
ALTEO-Therm Kft. | Sopron | Földgáz, Fűtőolaj | K, GázM, FT, EFvK | 42.741 | 42.741
ALTEO-Therm Kft. | Győr | Földgáz | K, GázM | 24.099 | 24.099
ALTEO-Therm Kft. | Ózd | Földgáz | GázM | 4.882 | 4.882
Aquaticum Debrecen Kft. | Debrecen | Termálvíz kísérőgáz | GázM | 0.24 | 0.24
Arrabona Koncessziós Kft. | Győr | Termálvíz | Geo | 42.09 | 42.09
Baja Energetika Kft. | Baja | Földgáz | K | 18.24 | 18.24
Bakonyi Erőmű Zrt. | Ajka | Biomassza, Szén | K, EnyT | 56.5 | 56.5
BIOENERGY-Duna Kft. | Mohács | Biomassza | K | 4.5 | 4.5
BKM Nonprofit Zrt. | Budapest | Földgáz, Propángáz | K, GázM | 501.07 | 501.07
BUDAÖRSHŐ Kft. | Budaörs | Földgáz | K | 18.76 | 18.76
Budapesti Erőmű Zrt. | Budapest | Földgáz, Tüzelőolaj | K, KC | 1135.6 | 1014.8
CELLHŐ Kft. | Celldömölk | Földgáz | K, GázM | 5.6 | 5.6
CHP-ERŐMŰ Kft. | Dunakeszi | Földgáz | GázM | 1.807 | 1.807
CHP-ERŐMŰ Kft. | Budapest | Földgáz | GázM | 22.2 | 22.2
CHP-ERŐMŰ Kft. | Eger | Földgáz | GázM | 5.4 | 5.4
CHP-ERŐMŰ Kft. | Salgótarján | Földgáz, Biomassza | K, GázM | 10.815 | 10.815
CHP-INVEST KFT | Oroszlány | Biomassza | EkT | 46 | 46
Csepeli Erőmű Kft. | Budapest | Földgáz | K | 42 | 42
Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ | Cserkeszőlő | Termálvíz | Geo | 4.77 | 4.77
Csongrádi Közmű Kft. | Csongrád | Földgáz | K | 5.8 | 5.8
CSORNAHŐ Kft. | Csorna | Földgáz, Fűtőolaj | K | 20.09 | 20.09
CSOTERM Kft. | Csongrád | Termálvíz | Geo | 3.72 | 3.72
DD Energy Kft. | Győr | Termálvíz | Geo | 24 | 24
Debreceni Vízmű Zrt. | Debrecen | Szennyvízgáz | K, GázM | 1 | 1
DISTHERM Kft. | Nyergesújfalu | Földgáz | K | 7.85 | 7.85
DOMBÓVÁRHŐ Kft. | Dombóvár | Földgáz, Fűtőolaj | K | 18.3 | 18.3
DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft. | Dunakeszi | Földgáz | K | 19.518 | 19.518
DVG Zrt. | Dunaújváros | Földgáz | K | 40 | 40
E.ON Energiatermelő Kft. | Debrecen | Földgáz | GázM | 13.242 | 13.242
E.ON Energiatermelő Kft. | Nyíregyháza | Földgáz | GázM | 4.644 | 4.644
E.ON Energiatermelő Kft. | Kaposvár | Földgáz | GázM | 5.32 | 5.32
Energiabörze Power Kft. | Almásfüzitő | Földgáz, Villamos energia | GázM, EFvK | 3.047 | 3.047
Energiabörze Power Kft. | Budapest | Földgáz | GázT | 18 | 18
Energiabörze Power Kft. | Tatabánya | Földgáz | GázM | 2.398 | 2.398
Energiabörze Power Kft. | Tapolca | Földgáz | GázM, EFvK | 1.3 | 1.3
ENERGOCOOP Kft. | Nyíregyháza | Földgáz | K, GázM | 4.476 | 4.476
EQUANS Magyarország Kft. | Sátoraljaújhely | Földgáz | K | 19.268 | 19.268
EQUANS Magyarország Kft. | Siófok | Földgáz | K, GázM | 15.928 | 15.928
EQUANS Magyarország Kft. | Pétfürdő | Földgáz | K | 4.98 | 4.98
EQUANS Magyarország Kft. | Nagyatád | Földgáz, Termálvíz | K, Geo | 2.52 | 2.52
EQUANS Magyarország Kft. | Kőszeg | Földgáz | K, GázM | 11.45 | 11.45
EQUANS Sárbogárdi Kft. | Sárbogárd | Földgáz | K | 3.455 | 3.455
ÉRD-TÁVHŐ Kft. | Érd | Földgáz | K | 10.286 | 10.286
EVAT Zrt. | Eger | Földgáz | K | 73.3 | 73.3
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. | Kiskunfélegyháza | Földgáz | K | 10 | 10
FÜREDHŐ Kft. | Balatonfüred | Földgáz | K | 4.74 | 4.74
Geo Hőterm Kft. | Szeged | Termálvíz | Geo | 34.328 | 34.328
Geotherm FIRE Kft. | Mátészalka | Termálvíz | Geo | 2.5 | 2.5
Geotherm Hungary Kft. | Mosonmagyaróvár | Termálvíz | Geo | 3.25 | 3.25
GM Kőérberek 30 Kft. | Budapest | Földgáz | K | 5.2 | 5.2
Gödöllői Távhő Kft. | Gödöllő | Földgáz | K | 19.4 | 19.4
Greenergy Távhő Kft. | Dunaújváros | Földgáz | K | 38 | 38
Greenergy-Power Kft. | Szigetszentmiklós | Földgáz | GázM | 1.077 | 1.077
Greenergy-Power Kft. | Bonyhád | Földgáz | GázM | 1.31 | 1.31
Greenergy-Power Kft. | Budapest | Földgáz | GázM | 7.94 | 7.94
Greenergy-Power Kft. | Körmend | Földgáz | GázM | 1.168 | 1.168
Greenergy-Power Kft. | Sárvár | Földgáz | GázM | 1.31 | 1.31
Greenergy-Power Kft. | Püspökladány | Földgáz | GázM | 1.512 | 1.512
Greenergy-Power Kft. | Vác | Földgáz | GázM | 2.4 | 2.4
Greenergy-Power Kft. | Csorna | Földgáz | GázM | 2.1 | 2.1
Greenergy-Power Kft. | Baja | Földgáz, Biomassza | K, GázM | 6.665 | 6.665
Greenergy-Power Kft. | Kiskunfélegyháza | Földgáz | GázM | 1.381 | 1.381
Greenergy-Power Kft. | Kiskunhalas | Földgáz | GázM | 0.997 | 0.997
Greenergy-Power Kft. | Nagykőrös | Földgáz | GázM | 0.74 | 0.74
Greenergy-Power Kft. | Veszprém | Földgáz | GázM | 8.706 | 8.706
Greenergy-Power Kft. | Sárospatak | Földgáz | GázM | 1.201 | 1.201
GYŐR-SZOL Zrt. | Győr | Földgáz | K, GázM | 330 | 330
Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | Hajdúböszörmény | Földgáz | K | 1.17 | 1.17
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. | Hajdúszoboszló | Földgáz | K | 10.71 | 10.71
HALAS-T Kft. | Kiskunhalas | Földgáz | K, GázM | 9.72 | 9.72
Herpály Vagyonkezelő Kft. | Berettyóújfalu | Földgáz | K | 17.73 | 17.73
Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. | Hódmezővásárhely | Földgáz, Termálvíz | K, Geo | 27.8 | 27.8
ISD POWER Kft. | Dunaújváros | Földgáz, Kamragáz, Kohógáz, Fűtőolaj | K, EnyT, FT | 175 | 175
Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. | Kaposvár | Földgáz, Biomassza | K | 61.8 | 61.8
KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft. | Kapuvár | Földgáz | K | 3.52 | 3.52
KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. | Kecskemét | Földgáz, Biomassza | K, GázM | 104.423 | 104.423
Készenléti Rendőrség | Budapest | Földgáz | K, GázM | 4.4 | 4.4
KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft. | Kisvárda | Földgáz | K | 16.95 | 16.95
Komáromi Távhő Kft. | Komárom | Földgáz | K | 11.2 | 11.2
KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. | Komló | Földgáz, Biomassza, Fűtőolaj | K, GázM | 55.52 | 55.52
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. | Nagykőrös | Földgáz | K | 6.761 | 6.761
Kuala Kft. | Miskolc | Termálvíz | Geo | 48.24 | 48.24
Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | Makó | Földgáz | K | 6.9 | 6.9
MATERM Kft. | Makó | Termálvíz | Geo | 5.83 | 5.83
MESZ Mosonmagyaróvár Kft. | Mosonmagyaróvár | Földgáz | K, GázM | 58.98 | 58.98
MIHŐ Kft. | Miskolc | Földgáz, Biomassza, Depóniagáz | K, GázM | 69.622 | 69.622
Miskolci Geotermia Kft. | Miskolc | Termálvíz | Geo | 30 | 30
MOHÁCS-HŐ Kft. | Mohács | Földgáz | K | 14.493 | 14.493
MOHU BUDAPEST Zrt. | Budapest | Földgáz, Kommunális hulladék | EkT, EnyT | 55 | 55
MÓRHŐ Kft. | Mór | Földgáz | K, GázM | 15.547 | 15.547
MÖViT Villamosenergiatermelő Zrt. | Sárbogárd | Földgáz | GázM | 0.739 | 0.739
MVM Balance Zrt. | Budapest | Földgáz, Villamos energia | K, GázT, EFvK | 129 | 129
MVM Balance Zrt. | Miskolc | Földgáz | KC | 33 | 33
MVM MIFŰ Kft. | Miskolc | Földgáz | K, GázM | 373.2 | 235.9
MVM OTSZ Zrt. | Oroszlány | Földgáz | K | 37.5 | 37.5
MVM OTSZ Zrt. | Szolnok | Földgáz | K, GázM | 55.56 | 55.56
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | Paks | Nukleáris fűtőelem | EkT | 42 | 42
NÁNÁSHŐ Kft. | Hajdúnánás | Földgáz | K | 6.978 | 6.978
Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. | Nyírbátor | Földgáz | K | 4.6 | 4.6
OMNI Energy Kft. | Kaposvár | Földgáz | GázM | 1.9 | 1.9
OMNI Energy Kft. | Budapest | Földgáz | GázM | 2.28 | 2.28
OMNI Energy Kft. | Hajdúnánás | Földgáz | GázM | 0.814 | 0.814
OMNI Energy Kft. | Szeged | Földgáz | GázM | 5.931 | 5.931
OMNI Energy Kft. | Szombathely | Földgáz | GázM | 2.712 | 2.712
Ózdi Távhő Kft. | Ózd | Földgáz | K | 43.95 | 43.95
Pannon Hőerőmű Zrt. | Pécs | Földgáz, Fűtőolaj | K | 164 | 164
Pannonenergia Kft. | Dorog | Földgáz | K | 15.887 | 15.887
PANNONGREEN Kft. | Pécs | Földgáz, Biomassza, SRF | K, EkT | 141 | 141
PANNONGREEN Kft. | Nyíregyháza | Földgáz | KC | 68 | 68
PANNONGREEN Kft. | Debrecen | Földgáz | KC | 90 | 90
Pannon-Hő Kft. | Pécs | Biomassza | K, EkT, EnyT | 108 | 108
Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. | Sárospatak | Földgáz | K | 6.9 | 6.9
PERKONS DHŐ Kft. | Dunaújváros |  |  | 0 | 0
PERKONS DHŐ Kft. | Sárbogárd |  |  | 0 | 0
PÉTÁV Kft. | Pécs | Földgáz | K | 1.765 | 1.765
Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. | Pornóapáti | Biomassza | K | 1.2 | 1.2
Putnoki Városgondnokság | Putnok | Földgáz | K | 3.3 | 3.3
Püspökladányi Városüzemeltető Kft. | Püspökladány | Földgáz | K | 10.628 | 10.628
RÉGIÓHŐ Kft. | Vasvár | Földgáz | K | 5.52 | 5.52
RÉGIÓHŐ Kft. | Szentgotthárd | Földgáz | K | 8.595 | 8.595
RÉGIÓHŐ Kft. | Körmend | Földgáz, Biomassza | K | 15.82 | 15.82
SALGÓ VAGYON Kft. | Salgótarján | Földgáz | K, NapK | 46.0376 | 46.0376
Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. | Sárvár | Földgáz | K | 9.22 | 9.22
SIKLÓS-HŐ Kft. | Siklós | Földgáz | K | 9.9 | 9.9
SZALKATÁVHŐ Kft. | Mátészalka | Földgáz, Biomassza | K | 18.35 | 18.35
Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. | Szekszárd | Földgáz, Fűtőolaj | K | 52.1 | 52.1
Szentlőrinci Geotermia Kft. | Szentlőrinc | Termálvíz, PB-gáz | K, Geo | 4.6 | 4.6
SZÉPHŐ Zrt. | Székesfehérvár | Földgáz | K, GázM | 170.6 | 170.6
SZETÁV Kft. | Szeged | Földgáz | K | 193.662 | 193.662
Szigetvári Gyógyfürdő Kft. | Szigetvár | Termálvíz | Geo | 3.6 | 3.6
Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. | Szigetvár | Földgáz | K | 8.77 | 8.77
Szombathelyi Erőmű Zrt. | Szombathely | Földgáz | GázM | 7.1 | 7.1
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Szombathely | Földgáz, Biomassza | K, GázM | 91.5455 | 91.5455
SZVSZ Kft. | Szentes | Földgáz, Termálvíz, PB-gáz | K, Geo | 26.64 | 26.64
TATA ENERGIA Kft. | Tata | Földgáz, Biomassza | K | 13.65 | 13.65
Tatabánya Erőmű Kft. | Tatabánya | Földgáz, Biomassza, Fűtőolaj | K, GázM, EnyT | 186.5 | 186.5
T-Szol Zrt. | Baj | Földgáz | K, NapK | 2.46 | 2.46
Újpalotai Energia Kft. | Oroszlány | Biomassza | EkT | 46 | 46
Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. | Vác | Földgáz | K | 15.877 | 15.877
Városgazdálkodási Kft. | Tapolca | Földgáz | K | 20.67 | 20.67
Városgondozási Zrt. | Gyöngyös | Földgáz | K | 18.777 | 18.777
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. | Szentendre | Földgáz | K | 17.4 | 17.4
Városüzemeltető Kft. | Mosonmagyaróvár | Földgáz | K | 0.86 | 0.86
Várpalotai Kiserőmű Kft. | Várpalota | Földgáz | GázM | 2.48 | 2.48
Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. | Várpalota | Földgáz | K, GázM | 36.493 | 36.493
Vasi Triász Kft. | Vasvár | Termálvíz | Geo | 1.6 | 1.6
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Százhalombatta | Földgáz | K | 25.2 | 25.2
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Dombóvár | Földgáz | GázM | 1.548 | 1.548
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Zirc | Földgáz | K | 3.591 | 3.591
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Hajdúszoboszló | Földgáz | GázM | 1.57 | 1.57
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Mátészalka | Földgáz | GázM | 1.58 | 1.58
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Budapest | Földgáz, Villamos energia | K, NapK, Hosziv | 2.78 | 2.78
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Algyő | Földgáz | K | 1.2 | 1.2
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Sopron | Földgáz, Fűtőolaj | K, GázM | 32.5 | 32.5
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Debrecen | Földgáz, Fűtőolaj | K, EnyT | 335.8 | 335.8
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nyíregyháza | Földgáz, Fűtőolaj | K, EnyT, FT | 222.34 | 222.34
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Dorog | Földgáz, Biomassza, Fűtőolaj, Szén | K, EnyT, GázT | 108 | 108
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Mohács | Földgáz | GázM | 1.269 | 1.269
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Cegléd | Földgáz | K, GázM | 12.6 | 12.6
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Érd | Földgáz | GázM | 0.975 | 0.975
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Gödöllő | Földgáz | GázM | 1.62 | 1.62
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Vác | Földgáz | GázM | 1.274 | 1.274
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Budaörs | Földgáz | GázM | 1.156 | 1.156
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Szeged | Földgáz | GázM | 9.585 | 9.585
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Gyöngyös | Földgáz | GázM | 2.29 | 2.29
Voltrack Heat Kft | Szigetvár | Villamos energia | EFvK | 3 | 3
VÜZ Nonprofit Kft. | Keszthely | Földgáz, Biomassza | K, GázM | 14.91 | 14.91
Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. | Záhony | Földgáz, Biomassza | K | 5.675 | 5.675

## 2.1B
JELMAGYARÁZAT ¦ LEGEND
Termelési technológiák ¦ Production technologies
EnyT | Ellennyomású gőzturbinás energiatermelés ¦ Energy production by back-pressure steam turbine generator set
EkT | Elvételes-kondenzációs gőzturbinás energiatermelés ¦ Energy production by extraction condensing steam turbine generator set
FT | Fűtőturbinás energiatermelés ¦ Energy production by only hot water supplier back pressure steam turbine generator set
GázT | Gázturbinás energiatermelés ¦ Energy production by gas turbine generator set
GázM | Gázmotoros energiatermelés ¦ Energy production by gas engine generator set
KC | Kombinált ciklusú energiatermelés ¦ Combined cycle energy production
K | Közvetlen (távhőszolgáltatási célú) hőtermelés (kazán) ¦ Energy production only for direct heat supply by boiler
Geo | Geotermális energiatermelés ¦ Geothermal energy production
NapK | Napkollektoros energiatermelés ¦ Energy production by solar thermal collector
EFvK | Elektromos forróvízkazán energiatermelés ¦ Energy production by electric boiler
HőSziv | Hőszivattyús energiatermelés ¦ Energy production by heat pump
Energiahordozók ¦ Fuels
Biomassza | Biomass
Depóniagáz | Landfill gas
Földgáz | Natural gas
Fűtőolaj | Fuel oil
Kamragáz | Coke-oven gas
Kohógáz | Blast furnace gas
Kommunális hulladék | Communal waste
Nukleáris fűtőelem | Nuclear fuel
PB-gáz | PB-gas
Propángáz | Propane
SNG | Synthetic natural gas
SRF | Solid Recovered Fuel
Szén | Coal
Szennyvízgáz | Sewage sludge gas
Termálvíz | Thermal water
Tüzelőolaj | Heating and other gas oils
Villamos energia | Electricity

## 2.2
2.2 Távhőszolgáltatók saját hőtermelésének részesedése a távhőtermelésből ¦ 2.2 Share of district heat suppliers own production within district heat production

## 2.3
2.3 Hőtermelő technológiák részesedése a távhőtermelésben ¦ 2.3 Share of heat production technologies in district heat production
Termelési technológia ¦ Production technology | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Gázmotor ¦ Gas engine | 3381619.88 | 3562561.4834 | 3040059.3609 | 3026481.9465 | 3150975.035 | 2406983.5742 | 2000447.5656
Egyéb kapcsolt technológia ¦ Other CHP technology | 9471263.7062 | 10037679.0408 | 10155551.9843 | 11065296.4942 | 12095022.7792 | 10873861.9249 | 9752126.4128
Kazán ¦ Direct heat technology | 15805706.4642 | 14111662.3207 | 13489247.274 | 13526608.1407 | 13614611.8927 | 12541867.0268 | 12185640.5915
Geotermikus ¦ Geothermal | 1671400.7 | 1545649.2 | 1790179.6 | 1684374.8852 | 1783385.9067 | 2035779 | 2082554.8192
Egyéb közvetlen hőtermelő technológia ¦ Other non-CHP technology | 95369.15 | 40937.49 | 131638.01 | 165157.052 | 45016.46 | 121274.11 | 217335.442
Összesen ¦ Total | 30425359.9004 | 29298489.5349 | 28606676.2292 | 29467918.5186 | 30689012.0736 | 27979765.6359 | 26238104.8311
Metodológia: távhőtermelői technológiák által kiadott hőből távhőszolgáltatói távhőrendszerbe betáplált mennyisége kerül publikálásra.
Publication methodology: Heat amounts put into the district heating systems are published according to district heating technologies.

## 2.4
2.4 A távhőtermelők által felhasznált energiahordozó mennyiségek ¦ 2.4 Energy consumption of district heat producers
Energiahordozó ¦ Energy source | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Földgáz ¦ Natural gas | 30357450 | 27709290.179 | 27493770.4774 | 29255822.6473 | 31494445.4956 | 28245288.6947 | 22795624.4127
Kőolajszármazékok ¦ Petroleum products | 176788 | 65765.1227 | 92763.9255 | 14249.6592 | 31425.0053 | 9537.855 | 1659.347
Biomassza ¦ Biomass | 2704719 | 6429357.7527 | 5169978.2825 | 4872678.7996 | 5364391.1601 | 5107446.0488 | 4408188.4527
Szén ¦ Coal | 826280 | 668030.2861 | 248595.1184 | 52260.4391 | 19359.1427 | 30383.5207 | 61573.5291
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz ¦ Biogas, sewage sludge gas, landfill gas | 49281 | 1803.1176 | 5863.4386 | 10985.5319 | 9820.255 | 12100.1847 | 16704.7038
Nukleáris fűtőelem¦ Nuclear fuel | 666704 | 547458.1421 | 560695.9619 | 593021.6749 | 530699.7635 | 552133.6817 | 511430.3669
Hulladék ¦ Waste | 1433540 | 1892273.515 | 2363822.1972 | 2276026.3446 | 2360859.0824 | 2402320.1198 | 2633846.9831
Geotermikus ¦ Geothermal | 1671401 | 1545649.2 | 1790179.6 | 1684374.8852 | 1783385.9067 | 2035779 | 2082554.8192
Napenergia ¦ Solar energy | 309 | 251.49 | 197.01 | 209.382 | 293.46 | 279.11 | 246.442
Egyéb ¦ Other | 86040 | 361057.7106 | 21767.2523 | 337930.5872 | 279633.6056 | 166215.8893 | 216987.1915
Összesen ¦ Total | 37972512 | 39220936.5158 | 37747633.2638 | 39097559.951 | 41874312.8769 | 38561484.1047 | 32728816.2479
A számítás módja a geotermia vonatkozásában módosult. A kapcsolt hő- és villamosenergiatermelés esetében a villamos energiára jutó energiahordozó mennyiség - a nukleáris és geotermikus energiát kivéve - az EU Bizottság 2015/2402 rendeletének hatásfok-referenciaértékei alapján lett meghatározva, és levonva az összes energiahordozó mennyiségből, kiadva a hőre jutó energiahordozó mennyiségét. Ebből fakadóan a 2.3-as táblázatban szereplő távhő célú termelt hőmennyiségtől alacsonyabb tüzelőhő felhasználás is adódik, mivel a tényleges villamosenergia-termelési hatásfokok eltérnek az EU Bizottság 2015/2402 rendeletében meghatározott referencia értékektől. Geotermia esetében a geotermikus technológiák által távhő céllal kiadott hőmennyiség került felhasznált energiamennyiségként is feltüntetve, tekintettel arra, hogy klasszikus, termodinamikai hatásfoka ezen technológia esetében a hőcserélő hatásfokkal azonos. Nukleáris energia esetében az energiahordozó-felhasználás a hőtermelés és villamosenergia-termelés részaránya, valamint a távhő és nem távhő célú értékesítés részaránya alapján lett távhő célra arányosítva.
The methodology of calculation has been changed for geothermal energy. The table only contains the use of energy carriers for district heating purposes except fog geothermal energy, where cascade usage can be fount, meaning that after the heat has been used for district heating means, the remaining heat is used outside of district heating. In the case of combined heat and electricity production, the amount of energy carrier per electricity - with the exception of nuclear and geothermal energy - was determined based on the efficiency reference values of EU Commission Regulation 2015/2402, and subtracted from the total energy carrier amount, yielding the amount of energy used for district heating. As a result the data are lower than the district heat production data of table 2.3, because the real efficiency of electricity production differs from the reference values set by EU Comission Regulation 2015/2402. In the case of geothermal energy, the amount of heat from geothermal technologies for the purpose of district heating equals to the amount of energy used, given that its classical, thermodynamic efficiency is the same as the heat exchange efficiency in the case of this technology. In the case of nuclear energy, the energy carrier consumption has been prorated for district heat, based on the share of heat production and electricity production, as well as the share of district heat and non-district heat sales.

## 2.5
2.5 A távhőtermeléshez felhasznált földgáz átlagköltsége ¦ 2.5 Average cost of natural gas used for district heat production
Év ¦ Year | Földgáz* [Ft/GJ] ¦ Natural gas* [HUF/GJ]
2014 | 3428.8
2015 | 3030.3193
2016 | 2546.3946
2017 | 2440.9384
2018 | 2821.0246
2019 | 2639.5604
2020 | 2146.923
2021 | 4444.0875
2022 | 17462.315
2023 | 13836.052
Tartalmazza a molekula költséget, RHD változó és fix részeit, MSZKSZ díjat, energiaadót, szagosítás díjat és a kötbért is. ¦ Includes expenses of the molecule, variable and fixed parts of system usage fees, HUSA charges, energy taxes, fees and penalties odorisation well.

## 2.6
2.6 A csak távhőtermelői működési engedéllyel rendelkező társaságok által továbbértékesített vásárolt hő ¦ 2.6 Heat purchased and resold by companies with only district heat producer license
Év ¦ Year | Vásárolt hő mennyisége [GJ] ¦ Amount of purchased heat [GJ] | Vásárolt hő összes költsége [eFt] ¦ Total costs of purchased heat [thousand HUF] | Vásárolt hő átlagára [Ft/GJ] ¦ Average price of purchased heat [HUF/GJ]
2014 | 2271690 | 6654872 | 2929.4807
2015 | 2260041.8 | 6435725.476 | 2847.6135
2016 | 2450810.116 | 6872431.995 | 2804.1471
2017 | 2723851.294 | 6960874.757 | 2555.5267
2018 | 2649677.25 | 6673213.319 | 2518.5004
2019 | 2725268.7483 | 8003028.732 | 2936.6017
2020 | 3104792.7876 | 8638298.405 | 2782.2464
2021 | 4060024.5848 | 12710011.5753 | 3130.5258
2022 | 3720808.4044 | 128793313.5443 | 34614.3363
2023 | 3437311.4969 | 44996251.7135 | 13090.5365

## 2.9
2.9 MaTáSzSz víziója a hazai távhőszektor forrásszerkezetének alakulásáról ¦ MaTáSzSz vision on the future of Hungarian district heating's energy source structure
Energiahordozó ¦ Energy source | Felhasználás ¦ Consumption (PJ) |  |  |  | Arány ¦ Ratio
| 2019 | 2030 | 2040 | 2050 | 2019 | 2030 | 2040 | 2050
Szén ¦ Coal | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.26035 | 0.855% | 0.9151% | 0.9484% | 0.9843%
Földgáz ¦ Natural gas | 21.8664 | 11.0464 | 7.9514 | 5.8326 | 71.81% | 38.83% | 28.97% | 22.05%
Biomassza ¦ Biomass | 3.7265 | 7.7265 | 8.7265 | 8.7265 | 12.24% | 27.16% | 31.79% | 32.99%
Biogáz, depóniagáz, szennyvízgáz ¦ Biogas, sewage sludge gas, landfill gas | 0.050851 | 0.050851 | 0.050851 | 0.050851 | 0.167% | 0.1787% | 0.1853% | 0.1923%
Geotermikus ¦ Geothermal | 3.246 | 7.246 | 8.246 | 9.246 | 10.66% | 25.47% | 30.04% | 34.96%
Napenergia ¦ Solar energy | 0.015 | 0.075 | 0.1 | 0.125 | 0.04926% | 0.2636% | 0.3643% | 0.4726%
Hulladék ¦ Waste | 1 | 1.535 | 1.535 | 1.535 | 3.284% | 5.395% | 5.592% | 5.803%
Nukleáris fűtőelem¦ Nuclear fuel | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.6732% | 0.7206% | 0.7468% | 0.775%
Elektromos forróvízkazán ¦ Electric boiler | 0.08 | 0.125 | 0.14 | 0.16 | 0.2627% | 0.4394% | 0.51% | 0.6049%
Hőszivattyú ¦ Heat pump | 0 | 0.18 | 0.235 | 0.30875 | 0% | 0.6327% | 0.8561% | 1.167%

## 3.1
3.1 Távhőszolgáltatói működési engedélyesek listája ¦ 3.1 List of district heat supplier licensees
Település ¦ Settlement | Távhőszolgáltató ¦ District heat supplier | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Távhőtermelő(k)*¦ District heat producer(s)* | Saját hőtermelés ¦ Own production
Ajka | Bakonyi Erőmű Zrt. | <100 TJ | - | Van
Ajka | BAKONY-TÁVHŐ Kft. | 100-500 TJ | Bakonyi Erőmű Zrt. | Nincs
Algyő | Veolia Energia Magyarország Zrt. | <100 TJ | - | Van
Almásfüzitő | ALFEN Kft. | <100 TJ | Energiabörze Power Kft. | Van
Baj | T-Szol Zrt. | <100 TJ | - | Van
Baja | Baja Energetika Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Balatonfüred | FÜREDHŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Berettyóújfalu | Herpály Vagyonkezelő Kft. | <100 TJ | - | Van
Bokod | MVM OTSZ Zrt. | <100 TJ | - | Van
Bonyhád | "FÜTŐMÜ" Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Budaörs | BUDAÖRSHŐ Kft. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Budapest | BKM Nonprofit Zrt. | >1000 TJ | Alpiq Csepel Kft., ALTEO-Therm Kft., Budapesti Erőmű Zrt., CHP-Erőmű Kft., Greenergy-Power Kft., Készenléti Rendőség, MOHU BUDAPEST Zrt., MVM Balance Zrt. | Van
Budapest | Csepeli Erőmű Kft. | <100 TJ | Alpiq Csepel Kft. | Van
Budapest | Veolia Energia Magyarország Zrt. | <100 TJ | - | Van
Budapest | GM Kőérberek 30 Kft. | <100 TJ | - | Van
Cegléd | Veolia Energia Magyarország Zrt. | <100 TJ | - | Van
Celldömölk | CELLHŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Cserkeszőlő | Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ | <100 TJ | - | Van
Csongrád | Csongrádi Közmű Kft. | <100 TJ | Csoterm kft. | Van
Csorna | CSORNAHŐ Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Debrecen | Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | >1000 TJ | Aquaticum Debrecen Kft., Debreceni Vízmű Zrt., Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nincs
Dombóvár | DOMBÓVÁRHŐ Kft. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Dorog | PROMTÁVHŐ Kft. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nincs
Dunakeszi | DUNAKESZI KÖZÜZEMI Nonprofit Kft. | <100 TJ | CHP-Erőmű Kft. | Van
Dunaújváros | DVG Zrt. | 501-1000 TJ | Greenergy Távhő Kft., ISD Power Kft. | Van
Eger | EVAT Zrt. | 100-500 TJ | CHP-Erőmű Kft. | Van
Érd | ÉRD-TÁVHŐ Kft. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Esztergom | PROMTÁVHŐ Kft. | 100-500 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nincs
Gödöllő | Gödöllői Távhő Kft. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Gyöngyös | Városgondozási Zrt. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Győr | GYŐR-SZOL Zrt. | 501-1000 TJ | ALTEO-Therm Kft., ARRABONA Koncessziós Kft. | Van
Hajdúböszörmény | Hajdúböszörményi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | <100 TJ | - | Van
Hajdúnánás | NÁNÁSHŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Hajdúszoboszló | Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. | <100 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Hódmezővásárhely | Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő Zrt. | 100-500 TJ | - | Van
Kaposvár | Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. | 100-500 TJ | E.ON Energiatermelő Kft., OMNI Energy Kft. | Van
Kapuvár | KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Kft. | <100 TJ | - | Van
Kazincbarcika | Barcika Szolg Kft. | 100-500 TJ | ALTEO-Therm Kft. | Nincs
Kecskemét | KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. | 100-500 TJ | - | Van
Keszthely | VÜZ Nonprofit Kft. | <100 TJ | - | Van
Kiskunfélegyháza | Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Kiskunhalas | HALASI VÁROSGAZDA Zrt. | <100 TJ | Halas-T Kft. | Nincs
Kisvárda | KISVÁRDAI KÖZMŰ Kft. | <100 TJ | - | Van
Komárom | Komáromi Távhő Kft. | <100 TJ | - | Van
Komló | KOMLÓI FŰTŐERŐMŰ Zrt. | 100-500 TJ | - | Van
Körmend | RÉGIÓHŐ Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Kőszeg | EQUANS Magyarország Kft. | <100 TJ | - | Van
Makó | Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. | <100 TJ | MATERM Kft. | Van
Mátészalka | SZALKATÁVHŐ Kft. | <100 TJ | Geotherm Fire Kft., Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Miskolc | MIHŐ Kft. | >1000 TJ | Kuala Kft., Miskolci Geotermia Zrt., MVM MIFŰ Zrt. | Van
Mohács | MOHÁCS-HŐ Kft. | <100 TJ | Bioenergy-Duna Kft., Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Mór | MÓRHŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Mosonmagyaróvár | Városüzemeltető Kft. | 100-500 TJ | Geotherm Hungary Kft., MESZ Mosonmagyaróvár Kft. | Van
Nagyatád | EQUANS Magyarország Kft. | <100 TJ | - | Van
Nagykőrös | KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Nyergesújfalu | DISTHERM Kft. | <100 TJ | - | Van
Nyírbátor | Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. | <100 TJ | - | Van
Nyíregyháza | ENERGOCOOP Kft. | <100 TJ | - | Van
Nyíregyháza | NYÍRTÁVHŐ Kft. | 501-1000 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nincs
Oroszlány | MVM OTSZ Zrt. | 100-500 TJ | - | Van
Ózd | Ózdi Távhő Kft. | 100-500 TJ | ALTEO-Therm Kft. | Van
Paks | DUNA CENTER THERM Kft. | 100-500 TJ | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | Nincs
Pécs | PÉTÁV Kft. | >1000 TJ | Pannon Hőerőmű Zrt. | Van
Pétfürdő | "PÉTKOMM" Kft. | <100 TJ | EQUANS Magyarország Kft. | Nincs
Pornóapáti | Pornóapáti Vagyonhasznosító Kft. | <100 TJ | - | Van
Putnok | Putnoki Városgondnokság | <100 TJ | - | Van
Püspökladány | Püspökladányi Városüzemeltető Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Salgótarján | SALGÓ VAGYON Kft. | 100-500 TJ | CHP-ERŐMŰ Kft. | Van
Sárbogárd | EQUANS Sárbogárdi Kft. | <100 TJ | PERKONS DHŐ Kft. | Van
Sárospatak | Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft. | <100 TJ | - | Van
Sárvár | Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Sátoraljaújhely | EQUANS Magyarország Kft. | <100 TJ | - | Van
Siklós | SIKLÓS-HŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Siófok | Termofok-Sió Kft. | <100 TJ | EQUANS Magyarország Kft. | Nincs
Sopron | SOPRON HOLDING Zrt. | 100-500 TJ | ALTEO-Therm Kft., Veolia Magyarország Zrt. | Nincs
Szarvas | "SZARVASI GYÓGY-TERMÁL" Nonprofit Kft. | <100 TJ | - | Van
Százhalombatta | "SZÁKOM" Nonprofit Kft. | 100-500 TJ | Veolia Energia Magyarország Zrt. | Nincs
Szeged | SZETÁV Kft. | 501-1000 TJ | Geo Hőterm Kft., OMNI Energy Kft., Veolia Energia Magyaroszág Zrt. | Van
Székesfehérvár | SZÉPHŐ Zrt. | 501-1000 TJ | - | Van
Szekszárd | Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft. | 100-500 TJ | - | Van
Szentendre | Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. | <100 TJ | - | Van
Szentes | SZVSZ Kft. | <100 TJ | - | Van
Szentgotthárd | RÉGIÓHŐ Kft. | <100 TJ | - | Van
Szentlőrinc | Szentlőrinci Közüzemi Nonprofit Kft. | <100 TJ | Szentlőrinci Geotermia Zrt. | Nincs
Szigetszentmiklós | "ARIES" Nonprofit Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Szigetvár | Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. | <100 TJ | Szigetvári Gyógyfürdő Kft. | Van
Szolnok | MVM OTSZ Zrt. | 100-500 TJ | - | Van
Szombathely | Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | 100-500 TJ | Szombathelyi Erőmű ZRt. | Van
Tapolca | Városgazdálkodási Kft. | <100 TJ | Energiabörze Power Kft. | Van
Tata | TATA ENERGIA Kft. | <100 TJ | - | Van
Tatabánya | T-Szol Zrt. | 501-1000 TJ | Energiabörze Power Kft., Tatabánya Erőmű Kft. | Nincs
Tiszaújváros | TiszaSzolg 2004 Kft. | 100-500 TJ | ALTEO-Therm Kft. | Nincs
Vác | Váci Távhő Nonprofit Közhasznú Kft. | <100 TJ | Greenergy-Power Kft., Veolia Energia Magyarország Zrt. | Van
Várpalota | Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. | <100 TJ | Várpalotai Kiserőmű Kft. | Van
Vasvár | RÉGIÓHŐ Kft. | <100 TJ | Vasi Triász Kft. | Van
Veszprém | "VKSZ" Zrt. | 100-500 TJ | Greenergy-Power Kft. | Van
Záhony | Záhonyi HŐTÁV Nonprofit Kft. | <100 TJ | - | Van
Zirc | Veolia Energia Magyarország Zrt. | <100 TJ | - | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who directly sold heat to the supplier during 2023.

## 3.1.1
3.1.1 Távhőszolgáltás Dél-Alföld régióban ¦ 3.1.1 District heating in Dél-Alföld region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Baja | <100 TJ | Van
Kecskemét | 100-500 TJ | Van
Kiskunfélegyháza | <100 TJ | Van
Kiskunhalas | <100 TJ | Nincs
Szarvas | <100 TJ | Van
Algyő | <100 TJ | Van
Csongrád | <100 TJ | Van
Hódmezővásárhely | 100-500 TJ | Van
Makó | <100 TJ | Van
Szeged | 501-1000 TJ | Van
Szentes | <100 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.2
3.1.2 Távhőszolgáltás Dél-Dunántúl régióban ¦ 3.1.2 District heating in Dél-Dunántúl region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Komló | 100-500 TJ | Van
Mohács | <100 TJ | Van
Pécs | >1000 TJ | Van
Siklós | <100 TJ | Van
Szentlőrinc | <100 TJ | Nincs
Szigetvár | <100 TJ | Van
Kaposvár | 100-500 TJ | Van
Nagyatád | <100 TJ | Van
Siófok | <100 TJ | Nincs
Bonyhád | <100 TJ | Van
Dombóvár | <100 TJ | Van
Paks | 100-500 TJ | Nincs
Szekszárd | 100-500 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.3
3.1.3 Távhőszolgáltás Észak-Alföld régióban ¦ 3.1.3 District heating in Észak-Alföld region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Berettyóújfalu | <100 TJ | Van
Debrecen | >1000 TJ | Nincs
Hajdúböszörmény | <100 TJ | Van
Hajdúnánás | <100 TJ | Van
Hajdúszoboszló | <100 TJ | Van
Püspökladány | <100 TJ | Van
Cserkeszőlő | <100 TJ | Van
Szolnok | 100-500 TJ | Van
Kisvárda | <100 TJ | Van
Mátészalka | <100 TJ | Van
Nyírbátor | <100 TJ | Van
Nyíregyháza | 501-1000 TJ | Van
Záhony | <100 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.4
3.1.4 Távhőszolgáltás Észak-Magyarország régióban ¦ 3.1.4 District heating in Észak-Magyarország region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Kazincbarcika | 100-500 TJ | Nincs
Miskolc | >1000 TJ | Van
Ózd | 100-500 TJ | Van
Putnok | <100 TJ | Van
Sárospatak | <100 TJ | Van
Sátoraljaújhely | <100 TJ | Van
Tiszaújváros | 100-500 TJ | Nincs
Eger | 100-500 TJ | Van
Gyöngyös | <100 TJ | Van
Salgótarján | 100-500 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.5
3.1.5 Távhőszolgáltás Közép-Dunántúl régióban ¦ 3.1.5 District heating in Közép-Dunántúl region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Dunaújváros | 501-1000 TJ | Van
Mór | <100 TJ | Van
Sárbogárd | <100 TJ | Van
Székesfehérvár | 501-1000 TJ | Van
Almásfüzitő | <100 TJ | Van
Baj | <100 TJ | Van
Bokod | <100 TJ | Van
Dorog | <100 TJ | Nincs
Esztergom | 100-500 TJ | Nincs
Komárom | <100 TJ | Van
Nyergesújfalu | <100 TJ | Van
Oroszlány | 100-500 TJ | Van
Tata | <100 TJ | Van
Tatabánya | 501-1000 TJ | Nincs
Ajka | 100-500 TJ | Van
Balatonfüred | <100 TJ | Van
Pétfürdő | <100 TJ | Nincs
Tapolca | <100 TJ | Van
Várpalota | <100 TJ | Van
Veszprém | 100-500 TJ | Van
Zirc | <100 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.6
3.1.6 Távhőszolgáltás Közép-Magyarország régióban ¦ 3.1.6 District heating in Közép-Magyarország region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Budapest | >1000 TJ | Van
Budaörs | <100 TJ | Van
Cegléd | <100 TJ | Van
Dunakeszi | <100 TJ | Van
Érd | <100 TJ | Van
Gödöllő | <100 TJ | Van
Nagykőrös | <100 TJ | Van
Százhalombatta | 100-500 TJ | Nincs
Szentendre | <100 TJ | Van
Szigetszentmiklós | <100 TJ | Van
Vác | <100 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.1.7
3.1.7 Távhőszolgáltás Nyugat-Dunántúl régióban ¦ 3.1.7 District heating in Nyugat-Dunántúl region
Település ¦ Settlement | Értékesítési méret ¦ Scale of sales | Saját hőtermelés Település szinten ¦ Own heat production At the settlement level
Csorna | <100 TJ | Van
Győr | 501-1000 TJ | Van
Kapuvár | <100 TJ | Van
Mosonmagyaróvár | 100-500 TJ | Van
Sopron | 100-500 TJ | Nincs
Celldömölk | <100 TJ | Van
Körmend | <100 TJ | Van
Kőszeg | <100 TJ | Van
Pornóapáti | <100 TJ | Van
Sárvár | <100 TJ | Van
Szentgotthárd | <100 TJ | Van
Szombathely | 100-500 TJ | Van
Vasvár | <100 TJ | Van
Keszthely | <100 TJ | Van
*Távhőtermelők, akik a távhőszolgáltatónak 2023. év folyamán település szinten akik távhőt értékesítettek. ¦ District heat producers who sold district heat to the district heat provider at the settlement level during 2023.

## 3.2
3.2 Távhőszolgáltatók értékesítési méret alapú megoszlása ¦ 3.2 Distribution of district heat suppliers according to their sales
Értékesítési méret szerinti kategóriák ¦ Categories according to the scale of sales | Távhőszolgáltatók száma [db] ¦ Number of district heat suppliers [pcs]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő ¦ Less than 100 TJ sold heat | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 | 66 | 68
100-500 TJ közötti hőértékesítés ¦ The amount of sold heat is between 100-500 TJ | 22 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20
501-1000 TJ közötti hőértékesítés ¦ The amount of sold heat is between 501-1000 TJ | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6
Több, mint 1000 TJ értékesített hő ¦ More than 1000 TJ sold heat | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4
Összesen ¦ Total | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 99 | 98 | 98 | 98

## 3.3
3.3 Az értékesített hő megoszlása a távhőszolgáltatók értékesítési mérete alapján ¦ 3.3 Distribution of sold heat according to the sale volume of district heat suppliers
Értékesítési méret szerinti kategóriák ¦ Categories according to the scale of sales | Értékesített hő [GJ] ¦ Sold heat [GJ]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Kevesebb, mint 100 TJ értékesített hő ¦ Less than 100 TJ sold heat | 2449117.4319 | 2524485.9981 | 2512258.1218 | 2630261.3615 | 2394087.8862 | 2357413.4579 | 2292090.2403 | 2614666.2496 | 2441308.1087 | 2230858.6632
100-500 TJ közötti hőértékesítés ¦ Sold heat between 100-500 TJ | 4620985.4934 | 5836679.2129 | 5351661.265 | 5558762.7833 | 5227279.2313 | 5598475.3859 | 4930985.0133 | 5653387.7067 | 4677485.0095 | 4047845.1992
501-1000 TJ közötti hőértékesítés ¦ Sold heat between 501-1000 TJ | 4324905.3075 | 2648986.8836 | 3553140.238 | 3875829.7798 | 3585683.6932 | 2940304.232 | 3483630.1051 | 3188522.1818 | 3689317.9602 | 4124037.508
Több, mint 1000 TJ értékesített hő ¦ More than 1000 TJ sold heat | 11801056.0335 | 14604381.6293 | 14860955.1902 | 16639898.5314 | 14737232.8102 | 14161210.5103 | 14996608.4979 | 16311826.324 | 14869302.5898 | 11585045.7594
Összesen ¦ Total | 23196064.2663 | 25614533.724 | 26278014.815 | 28704752.456 | 25944283.6208 | 25057403.5862 | 25703313.8566 | 27768402.4621 | 25677413.6682 | 21987787.1298

## 3.4
3.4 Lakosságnak szolgáltatott hő településenként ¦ 3.4 Household consumption data according to settlements
Település ¦ Settlement | Fűtési hő [GJ] ¦ Space heating [GJ] | HMV hő [GJ] ¦ DHW [GJ] | Összesen hő [GJ] ¦ Total [GJ]
Ajka | 151115.1607 | 58908.57 | 210023.7307
Algyő | 3656.73 | 596.52 | 4253.25
Almásfüzitő | 18679.6 | 6848.4848 | 25528.0848
Baj | 6971.1 | 2319.84 | 9290.94
Baja | 23529.22 | 8636.68 | 32165.9
Balatonfüred | 8687 | 2775.026 | 11462.026
Berettyóújfalu | 14592.888 | 6119.55 | 20712.438
Bokod | 6470 | 2465 | 8935
Bonyhád | 14093.051 | 6101.9553 | 20195.0063
Budaörs | 11023.6346 | 7499.13 | 18522.7646
Budapest | 4862292.1542 | 1916790.2909 | 6779082.4451
Cegléd | 46803.3217 | 9781.2 | 56584.5217
Celldömölk | 11326.09 | 2002.5222 | 13328.6122
Cserkeszőlő | 907.47 | 38.1075 | 945.5775
Csongrád | 16332.78 | 3499.425 | 19832.205
Csorna | 8507.3211 | 1909.549 | 10416.8701
Debrecen | 582539.5783 | 206580.5391 | 789120.1174
Dombóvár | 44330.57 | 10584.9 | 54915.47
Dorog | 36535.7684 | 9429.4189 | 45965.1873
Dunakeszi | 46722.1121 | 21642.24 | 68364.3521
Dunaújváros | 400579.23 | 70002.24 | 470581.47
Eger | 84448.228 | 38550.407 | 122998.635
Érd | 26375.0382 | 6237.198 | 32612.2362
Esztergom | 61461.3415 | 15318.1309 | 76779.4724
Gödöllő | 44678.132 | 15822.493 | 60500.625
Gyöngyös | 59438.932 | 11908.942 | 71347.874
Győr | 554093.176 | 117199.494 | 671292.67
Hajdúböszörmény | 4282.404 | 1121.92 | 5404.324
Hajdúnánás | 7307.1 | 3121.771 | 10428.871
Hajdúszoboszló | 22195.057 | 10978.751 | 33173.808
Hódmezővásárhely | 51349.9294 | 17385.535 | 68735.4644
Kaposvár | 107098.175 | 36739.98 | 143838.155
Kapuvár | 6487.4529 | 2312.781 | 8800.2339
Kazincbarcika | 228430 | 49955 | 278385
Kecskemét | 214992.31 | 60126.63 | 275118.94
Keszthely | 22503.9 | 4626.179 | 27130.079
Kiskunfélegyháza | 23072.614 | 6978.2391 | 30050.8531
Kiskunhalas | 22992.838 | 5196.663 | 28189.501
Kisvárda | 33319.72 | 7298 | 40617.72
Komárom | 29643.63 | 19865.11 | 49508.74
Komló | 88673.6732 | 40788.7473 | 129462.4205
Körmend | 40973.223 | 2000.3134 | 42973.5364
Kőszeg | 14516.055 | 4293.625 | 18809.68
Makó | 12384.37 | 2496.91 | 14881.28
Mátészalka | 32211.158 | 10744.256 | 42955.414
Miskolc | 701210.589 | 187537.4237 | 888748.0127
Mohács | 52076.63 | 17986.83 | 70063.46
Mór | 34286 | 10382.5929 | 44668.5929
Mosonmagyaróvár | 68144 | 29955 | 98099
Nagyatád | 6433.5281 | 1877.26 | 8310.7881
Nagykőrös | 11.105 | 2943.1236 | 2954.2286
Nyergesújfalu | 23376.21 | 5369.25 | 28745.46
Nyírbátor | 1841.98 | 1001.715 | 2843.695
Nyíregyháza | 271090.949 | 128046.2097 | 399137.1588
Oroszlány | 130925 | 25117 | 156042
Ózd | 157006.5009 | 24090.85 | 181097.3509
Paks | 57853.685 | 27834.807 | 85688.492
Pécs | 542218.262 | 197737.9944 | 739956.2565
Pétfürdő | 18122.0846 | 8029.73 | 26151.8146
Pornóapáti | 3267 | 0 | 3267
Putnok | 9485.37 | 2543.28 | 12028.65
Püspökladány | 22025.33 | 2325.5344 | 24350.8644
Salgótarján | 115528.51 | 32009.552 | 147538.062
Sárbogárd | 6921.6717 | 1118.3766 | 8040.0483
Sárospatak | 23441.82 | 4291.02 | 27732.84
Sárvár | 19342.5 | 3928.8 | 23271.3
Sátoraljaújhely | 28582.4325 | 6764.125 | 35346.5575
Siklós | 16459.539 | 0 | 16459.539
Siófok | 10484.454 | 4192.499 | 14676.953
Sopron | 97376.124 | 49779.925 | 147156.049
Szarvas | 4377 | 0 | 4377
Százhalombatta | 88507 | 35303 | 123810
Szeged | 478699.2766 | 224651.5734 | 703350.85
Székesfehérvár | 356895.8415 | 125837.3484 | 482733.1899
Szekszárd | 97035 | 53979 | 151014
Szentendre | 29607 | 11141.55 | 40748.55
Szentes | 28757.78 | 7017.2 | 35774.98
Szentgotthárd | 9756.851 | 0 | 9756.851
Szentlőrinc | 9667.936 | 6060.5554 | 15728.4914
Szigetszentmiklós | 16161.03 | 8399.582 | 24560.612
Szigetvár | 20151.86 | 5285.4553 | 25437.3153
Szolnok | 140626.0943 | 62412.2225 | 203038.3168
Szombathely | 269139.309 | 81095.7492 | 350235.0582
Tapolca | 31280.771 | 7581.331 | 38862.102
Tata | 34895.46 | 11606.32 | 46501.78
Tatabánya | 506002.5884 | 185229.18 | 691231.7684
Tiszaújváros | 112069 | 40264.632 | 152333.632
Vác | 67927.285 | 24234.29 | 92161.575
Várpalota | 56082.56 | 32137.7825 | 88220.3425
Vasvár | 6588.235 | 1102.375 | 7690.61
Veszprém | 171793 | 45257.112 | 217050.112
Záhony | 10982 | 5206 | 16188
Zirc | 3368.9 | 899.3405 | 4268.2405
Összesen | 13076506.29 | 4595162.7619 | 17671669.0519

## 3.5
3.5 Távhőszolgáltatók értékesítési adatai ¦ 3.5 Sales data of district heat suppliers
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Távhőszolgáltatók által értékesített hő mennyisége [GJ] ¦ Amount of heat sold by district heat suppliers [GJ] | 23196064.2663 | 25614533.724 | 26278014.815 | 28704752.456 | 25944283.6208 | 25057403.5862 | 25703313.8566 | 27768402.4621 | 25677414 | 21987787
Lakosságnak értékesített hő mennyisége [GJ] ¦ Amount of heat sold to households [GJ] | 17477285.3787 | 19241489.155 | 19696587.5488 | 21734664.8376 | 19502300.6845 | 18820409.9194 | 19296873.3771 | 20835993.0639 | 19673508 | 17671669
Egyéb felhasználónak értékesített hő mennyisége [GJ] ¦ Amount of heat sold to other consumers [GJ] | 5718778.8875 | 6373044.5691 | 6581427.2662 | 6970087.6184 | 6441982.9363 | 6236993.6668 | 6406440.4795 | 6932409.3982 | 6003906 | 4316118
Hődíj jellegű árbevételek összesen [eFt] ¦ Heating fee type revenues, total [thousand HUF] | 68533599.923 | 70923384 | 74317317.912 | 78686360.9565 | 72810042.73 | 71379908.41 | 73449194 | 77998746.85 | 125498064 | 126070858
Lakossági hődíj jellegű árbevétel [eFt] ¦ Heating fee type revenue from households [thousand HUF] | 47478817.765 | 49837692 | 51265970.945 | 54250301.505 | 50241432.73 | 49400607.91 | 51067544 | 52996669.546 | 49035271 | 46681515
Egyéb felhasználói hődíj jellegű árbevétel [eFt] ¦ Heating fee type revenue from other consumers [thousand HUF] | 21054782.158 | 21085692 | 23051346.967 | 24436059.4515 | 22568610 | 21979300.5 | 22381650 | 25002077.304 | 76462793 | 79389343
Alapdíj jellegű bevételek összesen [eFt] ¦ Base tariff type revenues, total [thousand HUF] | 41061080 | 40747122 | 40531440.135 | 41446533.0499 | 41904784.73 | 42287446.73 | 42349855 | 41766993.828 | 43012744 | 44084955
Lakossági alapdíj jellegű bevételek [eFt] ¦ Base tariff type revenues from households [thousand HUF] | 28022787 | 26919735 | 26753095.342 | 27476777.713 | 27900846.73 | 27905749.11 | 28004741 | 27445198.662 | 27964444 | 28562820
Egyéb felhasználói alapdíj jellegű bevételek [eFt] ¦ Base tariff type revenues from other consumers [thousand HUF] | 13038293 | 13827387 | 13778344.793 | 13969755.3369 | 14003938 | 14381697.62 | 14345114 | 14321795.166 | 15048300 | 15522135

## 3.6
3.6 Távhőszolgáltatók által vásárolt hő mennyisége és költsége ¦ 3.6 Amount and costs of heat purchased by district heat suppliers
Év ¦ Year | Vásárolt hő mennyisége [GJ]¦ Amount of purchased heat [GJ] | Vásárolt hő összes költsége [eFt] ¦ Total costs of purchased heat [thousand HUF] | Vásárolt hő hődíja [eFt] ¦ Fee of purchased heat [thousand HUF] | Vásárolt hő teljesítménydíja [eFt] ¦ Performance fee of purchased heat [thousand HUF] | Vásárolt hő átlagára [Ft/GJ] ¦ Average price of purchased heat [HUF/GJ] | Átlagos hődíj [Ft/GJ] ¦ Average heat fee [HUF/GJ]
2014 | 19064089 | 79300222 | 67931844 | 11368377 | 4160 | 3563
2015 | 20524545.7034 | 79019368.7551 | 66783770.8659 | 12235597.8893 | 3849.9936 | 3253.8489
2016 | 21763723.1126 | 77151577.9438 | 58990018.0009 | 18161559.9429 | 3544.9623 | 2710.4746
2017 | 22418732.7726 | 72167323.6971 | 53016811.4426 | 19150512.2545 | 3219.0635 | 2364.8443
2018 | 21106952.2299 | 71776702.1443 | 50901533.5933 | 20875168.551 | 3400.619 | 2411.6004
2019 | 20980053.7851 | 81773036.8818 | 59099763.0448 | 22673273.837 | 3897.6562 | 2816.95
2020 | 20788709.2591 | 74865344.4623 | 53313796.3553 | 21551548.107 | 3601.2503 | 2564.5554
2021 | 21665363.5609 | 82344206.1098 | 60191549.6418 | 22152656.468 | 3800.7304 | 2778.2386
2022 | 18782581.2249 | 297611500.0595 | 272832657.8685 | 24778842.191 | 15845.0799 | 14525.834
2023 | 17412761.221 | 308148586.7738 | 276287027.9658 | 31861558.808 | 17696.7101 | 15866.928

## 3.7
3.7 Távhőhálózatokra adott és a hálózatokból szolgáltatott hő ¦ 3.7 Amount of heat output and provided in district heating
Év ¦ Year | Kiadott hő [GJ] ¦ Heat output [GJ] | Szolgáltatott hő [GJ] ¦ Provided heat [GJ] | Hálózati veszteség [GJ] ¦ Network loss [GJ] | Hálózati veszteség [%] ¦ Network loss [%]
2015 | 30389381.1266 | 26491212.9649 | 3898168.1617 | 12.8274
2016 | 31874436.0404 | 28064065.9952 | 3810370.0452 | 11.9543
2017 | 32513984.4395 | 28514227.1259 | 3999757.3136 | 12.3017
2018 | 30435309.9907 | 26638643.8697 | 3796666.121 | 12.4745
2019 | 29706066.6482 | 25941934.3411 | 3764132.3071 | 12.6713
2020 | 30171274.7832 | 26495074.2002 | 3676200.5831 | 12.1844
2021 | 32199001.4904 | 28512770.0401 | 3686231.4503 | 11.4483
2022 | 27979765.6359 | 24701950.8362 | 3277814.7998 | 11.7149
2023 | 26238104.8311 | 22805616.1816 | 3432488.4494 | 13.0821

## 3.8
3.8 Fontosabb infrastrukturális adatok ¦ 3.8 Main infrastructure data
Év ¦ Year | Szolgáltatói hőközpontok száma [db] ¦ Number of supplier substations [pcs] | Felhasználói hőközpontok száma [db] ¦ Number of consumer substations [pcs] | Hőfogadó állomások száma [db] ¦ Number of heat transfer stations [pcs] | Távhővezeték nyomvonalhossz [km] ¦ Route length of district heating pipelines [km]
2014 | 1888 | 12623 | 11458 | 1927.8203
2015 | 1942 | 12634 | 11617 | 1910.166
2016 | 1985 | 12886 | 11753 | 1935.6985
2017 | 1894 | 12901 | 11642 | 1942.3025
2018 | 1786 | 12036 | 11777 | 1969.4321
2019 | 1775 | 12101 | 11871 | 1961.1918
2020 | 1761 | 11995 | 11858 | 1965.9369
2021 | 1751 | 12405 | 11660 | 1963.627
2022 | 1794 | 12329 | 11505 | 1962
2023 | 1669 | 12535 | 11521 | 1973.516

## 3.9
3.9 Távhő Ökocímke ¦ 3.9 District Heat Ecolabel
Távhőszolgáltató ¦ District heat supplier | Távhőrendszer megnevezése ¦ Name of district heating system | Primerenergia-hatékonysági tényező* ¦ Primary energy efficiency factor* |  | Megújuló energiaforrások aránya** ¦ Share of renewable energy** |  | Fajlagos CO2 kibocsátás*** ¦ Average CO2 emission*** |  | Referencia év ¦ Reference year
|  | (GJ/GJ) | Osztályzat¦ Grade | (%) | Osztályzat¦ Grade | gCO2 (kg/GJ) | Osztályzat¦ Grade
"VKSZ " Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. | Haszkovó utcai Fűtőmű hőkörzet | 0.88343 | A+ | 0.07937% | F | 49.2101 | B | 2021
BAKONY-TÁVHŐ Kft. | Ajka város távhőrendszer | 1.0114 | A | 89.37% | A+ | 6.4521 | A+ | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Észak-budai Fűtőmű hőkörzete | 0.97629 | A | 0.05964% | F | 64.9569 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Észak-pest - Újpalotai Fűtőmű hőkörzete | 0.77907 | A+ | 11.6% | E | 41.0025 | A | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Füredi utcai Fűtőmű hőkörzete | 0.88433 | A+ | 0.05964% | F | 49.3435 | B | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Rákoskeresztúri Fűtőmű hőkörzete | 0.90382 | A+ | 0.07937% | F | 50.3567 | B | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Rózsakerti Fűtőmű hőkörzete | 1.031 | B | 0.1088% | F | 57.3753 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Csepeli Erőmű hőkörzete | 0.96026 | A | 0.05964% | F | 55.8436 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Kelenföldi Erőmű hőkörzete | 0.74472 | A+ | 0.05964% | F | 41.5045 | A | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Kispesti Erőmű hőkörzete | 0.71449 | A+ | 0.05964% | F | 39.8162 | A+ | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Keleti Károly utcai tömbkazánház | 1.1475 | C | 0.1088% | F | 63.928 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Pinceszer utcai tömbkazánház | 1.1475 | C | 0.1088% | F | 63.928 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Toboz utcai tömbkazánház | 1.1475 | C | 0.1088% | F | 63.928 | C | 2020
BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. | Magasház utcai tömbkazánház | 1.1475 | C | 0.1088% | F | 63.928 | C | 2020
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. | Debreceni hidraulikailag egységes hurkolt és sugaras távhőhálózat | 0.87316 | A+ | 0.2982% | F | 48.6227 | B | 2021
EVAT Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt. | Felsővárosi Fűtőmű | 1.1424 | C | 0.05722% | F | 63.7171 | C | 2020
GYŐR-SZOL Zrt. | Győri forróvizes távhőrendszer | 1.1203 | C | 41.02% | A | 36.418 | A+ | 2021
MIHŐ Kft. | Avasi hőkörzet | 1.1314 | C | 68.28% | A+ | 20.696 | A+ | 2020
MIHŐ Kft. | Belvárosi hőkörzet | 1.1036 | B | 60.32% | A+ | 20.4493 | A+ | 2020
Mohács-Hő Hőszolgáltató Kft. | Liszt Ferenc utcai | 1.3081 | E | 53.04% | A+ | 31.8929 | A+ | 2020
PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. | Pécsi forróvízrendszer | 1.0034 | A | 96.28% | A+ | 2.9308 | A+ | 2020
Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. | Körmend IV. Béla király u. 4. távhőrendszer | 1.3112 | E | 38.24% | A | 43.5193 | A | 2020
Szentes Városi Szolgáltató Kft | Városi távfűtőrendszer | 1.1698 | C | 99.22% | A+ | 0.96458 | A+ | 2020
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. | Mikes hidraulikailag egységes távhőrendszer | 1.2033 | D | 35.54% | A | 39.7593 | A+ | 2021
Tata Energetika Kft. | Városi Távhőrendszer | 1.3248 | E | 45.33% | A+ | 40.0014 | A+ | 2020
Veolia Energia Magyarország Zrt. | Cegléd Városi távhőrendszer | 0.92404 | A+ | 0.1088% | F | 51.3132 | B | 2020
* Primerenergia-hatékonysági tényező: Az adott távhőrendszerben a távhőszolgáltató által értékesített távhő előállításához felhasznált primer energia átalakítási veszteségeit, a hőenergia termeléséhez és keringtetéséhez felhasznált villamos energia előállításához szükséges primer energiát és a távhőhálózaton bekövetkező hőveszteséget is figyelembe vevő fajlagos primerenergia-igény GJ/GJ értékben kifejezve.
* Primary energy efficiency factor:specific primary energy need in terms of GJ/GJ taking into consideration:
-the loss during conversion of primary energy into district heat to be sold by DH company on a given DH network,
-the primary energy needed for power generation in order to produce and circulate heat energy,
-heat loss on the district heating network.
** Megújuló energiaforrások aránya: egy adott távhőrendszerben a hőtermelésben egymással kooperáló hőforrások egyes hőtermelő technológiáiban használt megújuló energiaforrások technológián belüli részarányainak összessége.
**Share of renewable energy: total of shares of renewable energy sources within same heat producing technologies used by cooperative heat producers on a given district heating network.
*** Fajlagos CO2 kibocsátás: az adott távhőrendszer hőfogyasztói által felhasznált, a távhőszolgáltató által értékesített, távhő megtermeléséhez felhasznált primer energia fajlagos CO2 kibocsátása (kg/GJ) ¦
*** Specific CO2 emission: the specific CO2 emission of primary energy in terms of kg/GJ needed for production of district heat sold by DH company and used by heat consumers of a district heating network.

## 4.1
4.1 Egyes európai országok távhő iparági adatai¦ 4.1 District heating sector data of certain European countries
Értékek 2023-ben¦Values in 2023
Ország ¦ Country |  |  | Csehország ¦ Czech Republic | Olaszország* ¦ Italy* | Dánia ¦ Denmark | Németország* ¦ Germany* | Ausztria* ¦ Austria* | Finnország* ¦ Finland* | Szlovénia* ¦ Slovenia*
Távhőtermelésre felhasznált energiahordozók aránya ¦ Share of energy sources used to generate district heating | Földgáz ¦ Natural gas | % | 19.4 | 69.8089 | 7.7596 | 49 | 33 | 6.2 | 40.3
| Kőolaj és kőolajtermékek ¦ Crude oil and crude oil products | % | 0.6 | 0.09266 | 0.92334 | 1 | 3.9 | 2.6 | 0.4
| Szén ¦ Coal | % | 46.3 | 0 | 6.1544 | 21 | 0 | 7.9 | 36.2
| Biomassza ¦ Biomass | % | 15.5 | 10.659 | 60.7792 | 19 | 53 | 40.5 | 18.8
| Geotermia ¦ Geothermal energy | % | 0.1 | 1.5264 | 0.051998 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2
| Egyéb megújuló energiaforrások ¦ Other renewable energy sources | % | 3 | 0.41367 | 4.8247 | 0.5 | 1.2 | 29**** | 0
| Hulladék ¦ Waste | % | 5.8 | 16.1307 | 9.3188 | 8 | 7.4 | 4.3 | 3.2
| Egyéb ¦ Other | % | 9.3 | 1.3687 | 10.1879 | 1 | 1.3 | 8.2 | 0.9
Hálózati veszteség ¦ Network loss |  | % | 8.5 | 20.3387 | 18 | 11 | 14.4843 | 10 | 15.8
Hálózati veszteség ¦ Network loss |  | TJ | 11990.7 | 8431 | 34453.1263 | NA | 11929 | 13020 | 1382
Teljes beépített távhőtermelő kapacitás ¦ Total installed district heating capacity |  | MWth | 37741.7 | 9494 | 78131.1328 | 49822 | 8303.775 | 24976.8 | 2055
Távhővezetékek nyomvonalhossza ¦ Trench length of district heating pipeline system |  | km | 7522 | 4989 | 35379.5188 | 31252 | 6000 | 16321 | 910
Lakosság számára értékesített hő mennyisége ¦ District heat sales in residental sector |  | TJ | 30192 | 211392 | 102019.535 | 206809.2 | 34721.6441 | 57447 | 2822
Összes értékesített hőmennyiség ¦ Total district heat sales |  | TJ | 75573 | 33023 | 156953.1308 | 428133.6 | 70429.2984 | 118926 | 5958
Lakossági távhőfelhasználók száma ¦ Number of dwellings connected in district heating |  | ezer db ¦ thousand pcs | 1700 | 90223*** | 2066.829 | 6007 | 1124 | 1270 | 109
Az adokat a MaTáSzSz gyűjtötte az alábbi országoktól ¦ Data collected by the Hungarian District Heating Association from the countries below.
Ország ¦ Country | Adatot biztosító szervezet és honlap címe ¦ Data provider organization and website
Csehország ¦ Czech Republic | Association for district heating of the Czech Republic | www.tscr.cz
Finnország ¦ Finland | Finnish Energy | www.energia.fi/en
Olaszország ¦ Italy | AIRU | www.airu.it
Németország ¦ Germany | AGFW | https://www.agfw.de/zahlen-und-statistiken/agfw-hauptbericht
Ausztria ¦ Austria | BMK | https://www.bmk.gv.at/themen/energie/publikationen/zahlen.html
Ausztria ¦ Austria | Fachverband Gas Wärme | zasp23_2023-08-14.pdf (fernwaerme.at)
Ausztria ¦ Austria | Statistik Austria | Energiebilanzen - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager
Szlovénia ¦ Slovenia | Slovenian Energy Association - SZE | https://www.sze.si/
Szlovénia ¦ Slovenia | Energy Agency | www.agen-rs.si
*2022-es adat ¦ Data from 2022
**bioenergiák (biomassza, bioliquid, biogáz)¦ bioenergies (biomass, bioliquid, biogas)
***távhőre csatlakoztatott hőközpontok száma¦ number of substations connected to DHC
****egyéb megújuló, bio hulladék, hőszivattyúk és hővisszanyerés, elektromos kazánok ¦ other renewable, bio waste, heat pumps&heat recovery, electric boilers